
KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM
I. kötet
a 
„Gyermek MR Laboratórium kialakítása a Heim Pál Gyermekkórházban elnevezésű projekt keretén belül” 3 teslás MR-készülék és tartozékainak beszerzése, beépítése, üzembe helyezése és a kapcsolódó járulékos munkák elvégzése adásvételi szerződés alapján
tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény Második Része szerinti uniós eljárásrendben lefolytatandó 
nyílt közbeszerzési eljárásban
2017.

Tartalom
3I.
Általános útmutató az ajánlattevők részére


31.1.
Eljárás neve


31.2.
A közbeszerzési dokumentum célja


31.3.
Közbeszerzési dokumentum tartalma


41.4.
További tájékoztatás


16Nyilatkozatminták


17II.1. AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA AJÁNLOTT MINTÁK


18II.1.1.
Felolvasólap


21II.1.2.
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján


22II.1.3.
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján


23II.1.4.
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint


24II.1.5.
A BIZOTTSÁG 2016. január 5-i (EU) 2016/7 VÉGREHAJTÁSI RENDELETÉNEK 2. melléklete


45II.1.6.
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az alvállalkozó vonatkozásában fennálló kizáró okokról


46II.1.7.
 Ajánlattevői nyilatkozat felelős fordításról


47II.1.8.
Kettő tanú által hitelesített, a dokumentumokat aláíró személy aláírását tanúsító dokumentum


48II.1.9.
Ajánlattevői nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról


49II.
Szerződéstervezet


50III.
Műszaki leírás


65IV.
Szakmai ajánlat




I. Általános útmutató az ajánlattevők részére

1.1. Eljárás neve

Ön a Heim Pál Gyermekkórház, mint ajánlatkérő által a „Gyermek MR Laboratórium kialakítása a Heim Pál Gyermekkórházban elnevezésű projekt keretén belül” 3 teslás MR-készülék és tartozékainak beszerzése, beépítése, üzembe helyezésse és a kapcsolódó járulékos munkák elvégzése adásvételi szerződés alapján” tárgyában, a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második Rész szerinti uniós eljárásrendben lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumát tartja a kezében. 
1.2. A közbeszerzési dokumentum célja

A jelen közbeszerzési dokumentum célja, hogy segítséget nyújtsunk az egyértelmű, az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban és a jogszabályokban meghatározott követelményeknek eleget tevő, érvényes ajánlat elkészítéséhez. Felhívjuk T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a közbeszerzési dokumentumban rendelkezésre bocsátott nyilatkozatminták az ajánlat elkészítéséhez kívánnak segítséget nyújtani, a minták használata nem kötelező, kivéve, az Egységár táblázat és az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban EEKD) alkalmazása kötelező a Kbt. 67. § (1) bekezdésére és a 3. § 5. pontjára figyelemmel.

Az EEKD sorai nem módosíthatóak, nem vonhatóak össze és nem törölhetőek!
Iratjegyzék: Az I. fejezet végén található az iratjegyzék, mely tartalmazza az ajánlatban kötelezően, valamint adott esetben csatoltandó dokumentumok és nyilatkozatok listáját.
1.3. Közbeszerzési dokumentum tartalma
a) II. fejezet: Nyilatkozatminták 

Ajánlatkérő szintén az ajánlat elkészítésének elősegítése érdekében nyilatkozat mintákat bocsát ajánlattevők (II.1.) rendelkezésére. Amint azt már ajánlatkérő a I.1.2. pontban jelezte, a nyilatkozatminták használata nem kötelező. Az EEKD alkalmazása kötelező a Kbt. 67. § (1) bekezdésére és a 3. § 5. pontjára figyelemmel. Ajánlattevő a rendelkezésre bocsátott és nem kötelező nyilatkozatmintákat a jelen közbeszerzési eljárásban szabadon használhatja, felhasználhatja, bővítheti, szűkítheti, azzal, hogy az ajánlatnak meg kell felelnie az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban és a jogszabályokban meghatározott követelményeknek.
Ajánlatkérő felhívja T. Közös Ajánlattevők figyelmét arra, hogy Közös ajánlattétel esetén nyilatkozatot valamennyi közös ajánlattevő képviseletre feljogosított személye által vagy a közös ajánlattevők képviseletére kijelölt közös ajánlattevő által aláírva kell benyújtani!
b) III. fejezet: Szerződéstervezet
A szerződéstervezetet az ajánlatban csatolni nem kell. Ajánlatkérő szerződéstervezetet bocsát rendelkezésre külön kötetben (Közbeszerzési dokumentum II. kötet).
c) IV. fejezet: Műszaki leírás 
A műszaki leírásban ajánlatkérő meghatározta azokat a műszaki paramétereket, amelyeknek meg kell, hogy feleljen a megajánlott eszköz. Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy érvénytelen az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján, amennyiben a megajánlott eszköz nem felel meg a műszaki leírásban az adott eszköz vonatkozásában meghatározott műszaki paramétereknek.
d) V. fejezet: Szakmai Ajánlat
A fejezetben ajánlatkérő meghatározta a szakmai ajánlat elkészítésével kapcsolatos rendelkezéseket, továbbá a szakmai ajánlat könnyebb elkészíthetősége érdekében a mintát.
1.4. További tájékoztatás
1.4.1. Kérjük a T. Ajánlattevőket, hogy az ajánlatukat szigorúan az ajánlati felhívásban, az egyéb közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározottak szerint készítsék el, és nyújtsák be, és bizonytalanság esetén éljenek a közbeszerzési törvényben meghatározott kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségével. Kérjük továbbá, hogy a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmüket az ajánlati felhívás I.1.3. pontja szerinti címekre (nagy-zver.ildiko@hungaroconsulting.hu; szabo.jeno@hungarconsulting.hu) – lehetőség szerint szerkeszthető formátumban, e-mailen is – megküldeni szíveskedjenek.
1.4.2. Amennyiben az AF és a KD között ellentmondás merül fel, úgy az AF-ban közölteket kell irányadónak tekinteni.
1.4.3. Az eljárás során felmerülő, az AF és a KD-ben nem szabályzott kérdések tekintetében a Kbt. az irányadó.
1.4.4.  A KD-ba foglalt útmutatások segédletnek tekintendőek a Kbt-ben előírt követelmények teljesítéséhez, de a KD tartalma önmagában nem pótolja a törvényi előírásokat.
1.4.5. A Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alábbiakban adja meg azon szervezetek nevét és elérhetőségét, amelyektől az ajánlattevők megfelelő tájékoztatást kaphatnak azokról a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a szerződés teljesítése során meg kell felelni:

	Nemzetgazdasági Minisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

	1369 Budapest, Pf.: 481. 

Telefon: 06-1-795-5010

e-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
Nemzeti Adó és Vámhivatal

1097 Budapest, Vaskapu utca 33-35.

Telefonszám: +36 (1) 299-4000
e-mail: https://www.nav.gov.hu/ 




Kiegészítés az ajánlati felhívás VI.3) pontjához:

1.4.6. Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint lehetőséget biztosít. A Kbt. 71.§ (6) bekezdésében foglalt esetre az ajánlatkérő nem kívánja korlátozni a hiánypótlás lehetőségét.
1.4.7. Az ajánlatokat munkanapokon 9:00–17:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00–10:00 óráig lehet benyújtani.

1.4.8. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a papír alapú ajánlati példányban szereplő dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (pl: Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat). 
1.4.9. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot (az ajánlattevők neve, címe [székhelye, lakóhelye]), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek).
1.4.10. A teljes közbeszerzési dokumentumot elektronikus úton elérheti térítésmentesen valamennyi érdeklődő gazdasági szereplő az ajánlatkérő honlapján az ajánlati felhívás 1.3. pontjában foglaltak szerint.
1.4.11. Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy az esetleges kiegészítő tájékoztatás(oka)t, egyéb dokumentumo(ka)t (pl. hirdetmény módosítása) az ajánlatkérő honlapján teszi közzé az ajánlati felhívás 1.3. pontjában foglaltak szerint, továbbá a már ismert érdeklődő gazdálkodó szervezetnek megküldi.

1.4.12. Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők/Gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 55. §-ának (1) bekezdése a felhívást/egyéb közbeszerzési dokumentumot hirdetmény közzététele útján lehetséges csak módosítani! A módosító hirdetményt ajánlatkérőnek az ajánlattételi határidő lejáráig kell közzétennie. Ennek érdekében felhívjuk T. Ajánlattevők/Gazdasági szereplők figyelmét, hogy a kérdéseiket mihamarabb legyenek kedvesek Ajánlatkérő részére megküldeni, annak érdekében, hogy Ajánlatkérőnek módjában álljon az esetlegesen felmerülő felhívás/dokumentum módosításokat a jogszabályi kereteknek megfelelően közzéteni.
1.4.13. Ajánlatkérő a kötelezettségvállalásra (így különösen nyilatkozat megtételére, meghatalmazás adásra) vonatkozó jogosultságot a www.e-cegjegyzek.hu adatbázisban ellenőrzi, erre tekintettel amennyiben (közös) ajánlattevő/ajánlattevő alkalmasságának igazolásában a közbeszerzési eljárásban részt vevő alvállalkozó, ajánlattevő számára a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő (kapacitást nyújtó szervezet, személy) adatai nem szerepelnek a www.e-cegjegyzek.hu adatbázisban, úgy az ajánlatban csatolni kell az ajánlati felhívás feladásának napjától visszaszámított 60 napnál nem régebbi cégkivonat(ok)at, vagy az ezzel egyenértékű okirato(ka)t, amely alapján megállapítható, hogy mely természetes személy jogosult az ajánlattevő, valamint az alkalmassága igazolásában részt vevő más szervezet képviseletére.

1.4.14. Amennyiben a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerinti ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján igazolta a gazdasági és pénzügyi alkalmasságot, abban az esetben az ajánlatkérő és a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján kezességet vállaló személy (szervezet) között a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:419. § szerinti kezességi szerződés jön létre. 
1.4.15. Az alkalmassági követelmények igazolása során ajánlattevő a pénzügyi adatokat megadhatja forintban vagy a letelepedése szerinti országa pénznemében, referencia esetén a szerződés szerinti pénznemben. Amennyiben a pénzügyi alkalmassági követelmények kapcsán a pénzügyi adat nem magyar forintban lesz megadva, annak átváltása a következőképpen történik: az árbevétel tekintetében az érintett év utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott deviza árfolyamot, a beszámoló esetében az üzleti év utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott deviza árfolyamot alkalmazza ajánlatkérő, a referencia tekintetében a referencia teljesítésének (teljesítés befejezésének) napján hatályos Magyar Nemzeti Bank által meghatározott deviza árfolyamot alkalmazza ajánlatkérő.
1.4.16. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.
1.4.17. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az idegen nyelvű iratokat felelős magyar fordításban is csatolni kell, figyelemmel a Kbt. 47. § (2) bekezdésére. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.A magyar és az idegen nyelvű dokumentumok közötti eltérés esetén a magyar nyelvű dokumentumok az irányadóak.
1.4.18. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek, különös figyelemmel a (2)–(3) és (6) bekezdésére. Be kell csatolni a közös ajánlattevők megállapodását, amelyben rögzítik a Kbt. 35. § (6) bekezdésében előírt egyetemleges felelősségvállalást a szerződés teljesítéséért, a közös ajánlattevőket képviselő, jognyilatkozat tételére jogosult   ajánlattevő kijelölését.

1.4.19. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti aláírás mintáját vagy kettő tanú által hitelesített, a dokumentumokat aláíró személy aláírását tanúsító dokumentumot (II. 1. 8. számú nyilatkozatminta). Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni. A meghatalmazást a meghatalmazottnak is alá kell írnia.
1.4.20. Az ajánlatot 1 papír alapú példányban, összefűzve és növekvő oldalszámozással ellátva kell benyújtani. Ajánlatkérő előírja az ajánlattevők számára, hogy a papír alapú ajánlatukat teljes terjedelmében (beleértve az összes nyilatkozatukat, igazolásokat stb.) .pdf formátumba beszkennelve, elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) is nyújtsák be 1 példányban, az ajánlatukkal közös csomagolásban. Az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során minden esetben a papír alapon benyújtott ajánlatot veszi figyelembe. 
1.4.21. Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények a következők: 

· az ajánlatban lévő, minden nyilatkozatot keltezéssel kell ellátni és a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél kötelezettség vállalásra jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos meghatalmazást kaptak;
· a postán feladatott ajánlatokat tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni: „Ajánlat –„Gyermek MR Laboratórium kialakítása a Heim Pál Gyermekkórházban elnevezésű projekt keretén belül” 3 teslás MR-készülék és tartozékainak beszerzése, beépítése, üzembe helyezése és a kapcsolódó járulékos munkák elvégzése adásvételi szerződés alapján – Az ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani TILOS!”.

1.4.22. Az ajánlat csomagolása akkor minősül nem zártnak, ha abból további roncsolás nélkül az ajánlat kivehető. Az ajánlat, vagy az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből, megsérüléséből eredő kockázatot, továbbá minden az ajánlattal kapcsolatos költséget ajánlattevő viseli. Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során minden esetben a papír alapon benyújtott eredeti ajánlatot veszi figyelembe. A postán feladott ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a megjelölt címen az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. 
1.4.23. A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot a dokumentumokban előírt, vagy az azzal – a dokumentumokban szereplő műszaki paraméterei tekintetében – egyenértékű eszközre lehet tenni. Egyenértékű eszköz megajánlása esetén az egyenértékűség ajánlatban való bizonyítása az ajánlattevő kötelezettsége.
1.4.24. A közbeszerzési eljárás során csak gyári, új készülék ajánlható meg, használt vagy tesztkészülék megajánlása esetén az ajánlat érvénytelen.
1.4.25. Teljesítési részhatáridők:

- Szállítás és üzembe helyezés: Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező berendezést (továbbiakban: berendezés) a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés hatálybalépésével rendeli meg, azonban annak gyártására, teljesítési helyre történő szállítására, valamint üzembe helyezésére leghamarabb jelen szerződés hatálybalépését követő 5 hónap elteltével és legkésőbb jelen szerződés hatálybalépését követő 8 hónapon belül, de mindenképpen a  teljesítési helyszínnek a berendezés üzembe helyezésére alkalmas állapotba hozatalát (teljesen por- és fém-mentes helyszín) követően kerülhet sor, figyelembe véve a szerződéstervezet 8.3. pontjában meghatározottakat.
- Próbaüzem: az üzembe helyezést követően, 5 munkanapos időtartam.
- Betanítás: 

A betanítás nem képezi a próbaüzem részét. A betanításra az alábbiakban meghatározottak szerint kerül sor: 

Az oktatás helyszíne: megegyezik a teljesítés helyszínével.

A betanítás folyamata: 

Első alkalommal az oktatás a sikeres próbaüzemet követő 3 munkanapokon keresztül zajlik az oktatás helyszínén ajánlattevő által küldött, arra alkalmas személy vezetésével.

Második és harmadik alkalommal: az időközben felmerült szakmai kérdések megvitatása érdekében az oktatási igények bejelentését követő 2 héten belül 3 egymást követő munkanapokon keresztül. Ezen alkalmakkal kapcsolatos igénybejelentésre ajánlatkérőnek leghamarabb a sikeres próbaüzemet követő 2 hét elteltével, de legkésőbb 1 év elteltéig van lehetősége. Amennyiben ezen időpontig ajánlatkérő nem jelzi igényét a fennmaradó oktatási alkalmak felhasználására, úgy azok elmaradnak.

Az oktatáson résztvevők létszáma: 15 fő

1.4.26. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie függetlenül az eljárás eredményétől.
1.4.27. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a változásbejegyzési eljárásról, nemleges válasz esetén is kötelező a nyilatkozat csatolása. 
1.4.28. Az ajánlati felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. (2015. évi CXLIII. törvény) és hatályos végrehajtási rendeleteinek, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni.

1.4.29. Az ajánlatok elbírálása a legjobb ár-érték arány alapján [Kbt. 76. § (2) bekezdésének c) pontja alapján] történik.
Az értékelési szempontokat, súlyszámokat és módszert ajánlatkérő az alábbiakban adja meg:
A legjobb ár-érték arány értékelési szempont alapján az ajánlatok tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa: 1 pont, felső határa 10 pont.

A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat értékelési szempontja során az alábbi módszerrel adja meg az ajánlatkérő a ponthatárok közötti pontszámot:

Értékelési szempontok:
a) Az 1-4. részszempont, valamint a 22.. értékelési szempont (Nettó vételár összesen HUF-ban, azaz az általános forgalmi adó nélküli ajánlati összár HUF-ban)
Az 1-4. részszempontokat, valamint az általános forgalmi adó nélküli ajánlati összárat ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerével értékeli az alábbi képlet alkalmazásával:

P=(Alegjobb/Avizsgált)*((Pmax-Pmin)+Pmin), ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma, Pmax: a pontskála felső határa, Pmin: a pontskála alsó határa, Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme, Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

A fenti képlet alkalmazásával kapott pontszámokat ajánlatkérő megszorozza az adott értékelési szemponthoz tartozó súlyszámmal. 
Az 1. részszemponthoz tartozó súlyszám: 5
A 2. részszemponthoz tartozó súlyszám: 5

A 3. részszemponthoz tartozó súlyszám: 5

A 4. részszemponthoz tartozó súlyszám: 5
Az általános forgalmi adó nélküli ajánlati összárhoz tartozó súlyszám: 245.

Az 1-4. részszempontok, valamint a 22.. értékelési szempontokra tett ajánlatnál az alacsonyabb értékű ajánlat kedvezőbb.

„0”, azaz nulla forint megajánlása esetén az ajánlat érténytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján. 

A legjobb megajánlás a pontskála felső határát, azaz 10 pontot kap. 

Az általános forgalmi adó nélküli ajánlati összár meghatározásának módja: az ajánlattevő által megajánlott egyes termékek nettó Ft egységárát ajánlattevőnek meg kell szoroznia a megajánlott termékhez ajánlatkérő által megadott mennyiséggel (db számmal), majd az így kapott szorzatokat össze kell adni. A szorzatok összértéke lesz az általános forgalmi adó nélküli ajánlati összár forintban. 

Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell az általános forgalmi adó nélküli ajánlati összár részletezését, megadva a megajánlott terméke általános forgalmi adó nélküli Ft egységárát.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az általános forgalmi adó nélküli ajánlati összár a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásának alapjául szolgál; a szerződés teljesítése során ajánlatkérő a vételárat a leszállított termékek egységárai alapján fizeti meg ajánlattevőnek.
Ajánlatkérő a Felhívás II.2.5. valamint jelen közbeszerzési eljárás műszaki specifikációval összhangban felhívja T. Ajánlattevők/Gazdasági szereplők figyelmét, hogy az 1-4. értékelési részszempont vonatkozásában, azaz az:

1. Ajánlott MR berendezésnél a homogenitás V-RMS, 30 cm DSV(ppm) max. 0,5 ppm (max. 0,5 ppm megajánlás esetén 1 pontot, 0,05 ppm vagy annál kisebb megajánlás esetén 10 pontot ad;                                                                  
2. Ajánlott MR berendezésnél a homogenitás V-RMS, 20 cm DSV(ppm) max. 0,2 ppm (max. 0,2 ppm megajánlás esetén 1 pontot, 0,02 ppm vagy annál kisebb megajánlás esetén 10 pontot ad;
3. Ajánlott MR berendezésnél a mágnes alagút hossza (maximum 175 cm-es megajánlás esetén 1 pontot, 160 cm vagy annál kisebb megajánlás esetén 10 pontot ad;

4. Ajánlott MR berendezésnél a mágnes tömege (héliummal töltve) részszempontnál (maximum 7500 kg megajánlás esetén 1 pontot, 4500 kg vagy annál kisebb megajánlás esetén 10 pontot ad. 
b) 5., 7-8., 11-14. és a 18. értékelési szempontok: 
Az 5., 7-8., 11-14. és 18.értékelési szempontokra tett ajánlat pontszámait ajánlatkérő az alábbi egyenes arányosítás képletének alkalmazásával határozza meg:

Alkalmazott képlet: P=(Avizsgált/Ajánlati elem legkedvezőbb szintje)*((Pmax-Pmin)+Pmin), 

ahol 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma, 

Pmax: a pontskála felső határa, 

Pmin: a pontskála alsó határa, 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

Az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét elérő ajánlat a pontskála felső határa szerinti pontot (10 pontot) kapja, az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét el nem érő ajánlat(ok) az előbbi képlet alkalmazásával kap(nak) pontot.

A fenti képlet alkalmazásával kapott pontszámokat ajánlatkérő megszorozza az adott értékelési szemponthoz tartozó súlyszámmal.
Az  5., 7-8., 11-14. és 18. értékelési szemponthoz tartozó súlyszámok mindegyike egyenként: 5.
Ajánlatkérő a Felhívás II.2.5. valamint jelen közbeszerzési eljárás műszaki specifikációval összhangban felhívja T. Ajánlattevők/Gazdasági szereplők figyelmét, hogy a 5-7. és 10-13. értékelési részszempontok vonatkozásában, azaz az:

5. Ajánlott MR berendezésnél páciens asztal terhelhetősége, függőleges és vízszintes mozgatásakor is részszempontnál (min. 225 kg. megajánlás esetén 1 pontot, 250 kg vagy azt meghaladó megajánlás esetén 10 pontot ad);
7. Ajánlott MR berendezésnél Max. FOV x,y irány (mm) részszempontnál min. 500 mm megajánlás esetén 1 pontot, 550 mm vagy azt meghaladó megajánlás esetén 10 pontot ad);

8. Ajánlott MR berendezésnél RF tekercsek esetében a rendszerhez egyidejűleg csatlakoztatható vizsgáló tekercsek száma részszempontnál (min. 2 db tekercs megajánlása esetében 1 pontot, 8 db vagy azt meghaladó tekercs megajánlása esetében 10 pontot ad);

11.  Ajánlott MR berendezésnél RF rendszer esetében RF vevőcsatornák sávszélessége részszempontnál (min. 1MHz megajánlás esetében 1 pontot, 3 MHz vagy azt meghaladó megajánlás esetében 10 pontot ad);

12.    Ajánlott MR berendezésnél RF rendszer esetében RF vevő rendszer dinamika tartománya részszempontnál (min. 165 db megajánlás esetében 1 pontot, 190 db vagy azt meghaladó megajánlás esetében 10 pontot ad);

13. Ajánlott MR berendezésnél RF rendszer esetében RF adó ADC bitmélység, min. 16 bit megajánlás esetén (1 pont), 19 bit vagy azt meghaladó megajánlás esetében 10 pontot ad;

14.   Ajánlott MR berendezésnél Elérhető maximális valós gyorsítási faktor (összehasonlítva a parallel képalkotás nélküli protokollal) min. 3 megajánlás esetében 1 pontot, 16 vagy azt meghaladó megajánlás esetében 10 pontot ad;
18. Ajánlott MR berendezésnél akkumulátoros üzemidő min. 6 óra megajánlás esetén 1 pontot, 8 óra vagy azt meghaladó megajánlás esetén 10 pontot ad.
.
b) a 6., 9-10., 15-17. és 19-21. . értékelési szempontok tekintetében: 
	6. Ajánlott MR berendezésnél a kocsi közvetlenül a páciensasztal fölé tolható, a fedlapon és a fedlappal beteg a páciensasztalra helyezhető, átfektetése nem szükséges
	Igen/Nem

	9. Ajánlott MR berendezésnél Min. 32 csatornás koponyatekercs.
	Igen/Nem

	10. Ajánlott MR berendezésnél RF rendszer esetében a digitális jelátalakítás az (adó)-vevő tekercsekben integráltan történik.
	Igen/Nem

	15. Ajánlott MR berendezésnél MR kompatibilis altatógép esetében központi fék a könnyebb pozicionálás érdekében, megléte előny
	Igen/Nem

	16. Ajánlott MR berendezésnél MR kompatibilis altatógép esetében légzőrendszer pozícionálható a gép mindkét oldalára, megléte előny
	Igen/Nem

	17. Ajánlott MR berendezésnél MR kompatibilis altatógép esetében elektronikus meghajtás, megléte előny
	Igen/Nem

	19. Ajánlott MR berendezésnél az EKG paraméter mérése vezeték nélküli modul segítségével, megléte előny
	Igen/Nem

	20. Ajánlott MR berendezésnél az SpO2 paraméter mérése vezeték nélküli modul segítségével
	Igen/Nem

	21. Ajánlott MR berendezésnél a megajánlott MR kompatibilis monitor, MR vizsgáló helységben működő, nem MR kompatibilis ismétlőkijelzővel  bővíthető és bővített, megléte előny
	Igen/Nem


A 6., 9-10., 15-17. és 19-21. értékelési szempontokhoz tartozó súlyszám: 5.
c) Összpontszám megállapításának módja: az adott értékelési szemponthoz tartozó értékelési módszerrel kiszámított, majd az értékelési szemponthoz tartozó súlyszámmal megszorozott értékeket ajánlatkérő összeadja és a kapott értéket a matematika szabályai szerint kettő tizedes jegyig kerekíti. Az így kapott összérték lesz ajánlattevő összpontszáma. Az az ajánlattevő lesz a nyertes ajánlattevő, aki a legmagasabb összpontszámú érvényes ajánlatot tette.

1.4.30. A Kbt. 67. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban köteles arra vonatkozó iránymutatást adni, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban milyen részletességű nyilatkozatot köteles tenni: az ajánlatkérő ezúton tájékoztatja a T. Ajánlattevőket, hogy olyan részletességű nyilatkozatot kötelesek tenni, hogy abból a kizáró okok alá nem tartozás, a pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelményeknek való megfelelés és a műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek való megfelelés megállapítható legyen. Ajánlatkérő engedélyezi, hogy AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM-ban a gazdasági szereplő szorítkozhat a IV. rész (kiválasztási szempont rész) „α” szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie.

1.4.31. A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, adót, vámot, illetéket és valamennyi a teljesítés kapcsán felmerülő egyéb költséget függetlenül azok formájától és forrásától (pl. értékesítés, teljesítési helyre történő leszállítás, üzembe helyezés)

1.4.32. Az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet.
1.4.33. A szerződés megkötése
Az eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a Kbt. 77. § (4) bekezdés szerinti szervezettel (személlyel) kell a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és az ajánlat tartalmának megfelelően írásban megkötni.
A Kbt. 131. § (4) bekezdésére tekintettel az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik.Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt köteles megkötni, nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés - ha az összegezés javítására kerül sor és az eljárás eredményességére, az ajánlat érvényességére vagy az értékelés eredményére vonatkozó adat módosul, a módosított összegezés - megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig, a Kbt. 131.§ (8) bekezdésében foglaltak kivételével.

1.4.34. Amennyiben jogorvoslati kérelmet, vagy kezdeményezést nyújtanak be, a szerződés az ügy érdemében hozott vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozat meghozataláig nem lehet megkötni, kivéve, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság a szerződés megkötését engedélyezi. Amennyiben időközben a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége lejárt, az ajánlatkérő akkor köthet vele szerződést, ha a nyertes ajánlattevő nyilatkozik, hogy ajánlatát fenntartja.
1.4.35. A szerződés feltételei:
Késedelmi kötbér: A szerződés-tervezetben foglaltak szerint.

Hibás teljesítési kötbér: A szerződés-tervezetben foglaltak szerint.

Meghiúsulási kötbér: A szerződés-tervezetben foglaltak szerint.

Szavatosság: A szerződés-tervezetben foglaltak szerint.

Jótállás: Nyertes ajánlattevő ajánlata és a szerződés-tervezetben foglaltak szerint.

1.4.36. FAKSZ jogosultságú azon személyek megnevezése, akik a tárgyi eljárásban részt vesznek:

Dr. Nagy Zvér Ildikó Lajstromszám: 670

Levelezési cím: 1114 Budapest, Bartók Béla út 35. I. em 1. (6-os kapucsengő)
E-mail: info@hungaroconsulting.hu; szabo.jeno@hungaroconsulting.hu
IRÁNYMUTATÁS AZ

EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM

 KITÖLTÉSÉRE

KIZÁRÓ OKOK (EEKD III. RÉSZ)

(321/2015 Korm. rendelet II. fejezet)

Kötelező kizáró okok

4. § (1) Az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a formanyomtatvány benyújtásával a következő módon igazolja előzetesen a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát.
a) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont aa)-af) alpontokra vonatkozó nyilatkozat tekintetében a gazdasági szereplő a formanyomtatvány III. részének „A” szakaszát tölti ki.

Magyarázat:

62. § (1) a)

aa) Bűnszervezetben való részvétel;

ab) korrupció;

ac) csalás;

ad) Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény;

ae) Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása;

af) Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái

A fentiekben felsorolt bűncselekmények valamelyikét elkövette és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt 5 évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert úgy az „A” szakaszt kitölteni szükséges értelemszerűen, a nemleges válasz esetén is a „Nem” rublikát jelölni.

b) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontra vonatkozó nyilatkozatot a gazdasági szereplő a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában teszi meg.
A  Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpont szerinti bűncselekményt követett el és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt 5 évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert úgy a „D” szakaszt kitölteni szükséges értelemszerűen, adott esetben, a nemleges válasz esetén is a „Nem” rublikát jelölni.

c) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ah) alpontjára vonatkozóan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a formanyomtatványban a jelen iránymutatás fenti a) és b) pontnak megfelelő kitöltésével egyben az ah) alpontban említett személyes joga szerinti hasonló bűncselekményekről is nyilatkozik.
d) a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. részének „B” szakasza kitöltésével nyilatkozik azzal, hogy csak az egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulék tartozást és a tartozás lejártának időpontját kötelező feltüntetni.
A „B” Adófizetési vagy a Társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó kötelezettség megszegésével kapcsolatos okok értelemszerű kitöltése szükséges, igen válasz esetén is az „igen” rublikát jelölni, nemleges válasz esetén minden oda vonatkozó részt is adott esetben.

e) a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), h)-j) és m) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. része „C” szakaszának vonatkozó pontjai kitöltésével nyilatkozik.
Magyarázat:

62. § (1) c) pont - végelszámolás, csődeljárás, fizetésképtelenségi eljárással kapcsolatban - a „C” szakasz 3. cella a) b) pontja;

62. § (1) d) pont - tevékenységét felfüggesztették - a „C” szakasz 3. cella f) pontja vonatkozik rá, így mindkét esetben értelemszerűen kitölteni szükséges.

62. § (1) h) pont - hamis adat szolgáltatás - a „C” szakasz 10. cella a)-b) ponja;

62. § (1) i) pont - adott eljárásban hamis adat szolgáltatás – a „C” szakasz 10. cella c pontja;

62. § (1) j pont - jogtalan befolyásolás – a „C” szakasz 10. cella d) pontja vonatkozik rá, így mindhárom esetben értelemszerűen kitölteni szükséges.

62. § (1) m összeférhetetlenséggel kapcsolatban – a „C” szakasz 7-8. cellákat szükséges kitölteni értelemszerűen

f) a Kbt. 62. § (1) bekezdés e)-g), k), l) és p) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában a vonatkozó pontok kitöltésével nyilatkozik,

Magyarázat:

62. § (1) e) pont - gazdasági illetve szakmai tevékenységével kapcsolatos bűncselekmény 3 éven belül;

62. § (1) f) pont - nem vehet részt közbeszerzési eljárásban vagy bírósági ítélet korlátozza az eltiltás ideje alatt;

62. § (1) g) pont - KDB határozata alapján jogerősen eltiltásra került;

62. § (1) k) pont - adóilletőség, tényleges tulajdonos;

62. § (1) l) pont - jogszerű foglalkoztatás;

62. § (1) p) pont – előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel

A fentiekben felsorolt kizáró okokkal kapcsolatban a „D” szakaszt kell kitölteni értelemszerűen adott esetben.

g) a Kbt. 62. § (1) bekezdés n)-o) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. része „C” szakaszának vonatkozó pontja kitöltésével azzal, hogy ha a gazdasági szereplő bírságelengedésben részesült, vagy az ajánlat benyújtását megelőzően a jogsértést a Gazdasági Versenyhivatalnak bejelentette, ezt a tényt a formanyomtatványban feltünteti.A Kbt. 62. § (1) bekezdés n)-o) pontjára vonatkozóan a „C” szakasz 6. cellát kell kitölteni, nemleges válasz esetén is a „Nem” rublikát jelölni.azolások, nyilatkozatok jegyzéke.
Nyilatkozatminták

Felhívjuk Tisztelt Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az alábbi formanyomtatványok ajánlatkérő tartalmi elvárásait rögzítik, azok formájának alkalmazása nem kötelező.

Az EEKD alkalmazása kötelező a Kbt. 67. § (1) bekezdésére és a 3. § 5. pontjára figyelemmel.

II.1. AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA AJÁNLOTT MINTÁK


II.1.1.
Felolvasólap

a
Heim Pál Gyermekkórház ajánlatkérő által indított
„Gyermek MR Laboratórium kialakítása a Heim Pál Gyermekkórházban elnevezésű projekt keretén belül” 3 teslás MR-készülék és tartozékainak beszerzése, beépítése, üzembe helyezése és a kapcsolódó járulékos munkák elvégzése adásvételi szerződés alapján”
tárgyú közbeszerzési eljárás 

a) Ajánlattevő adatai:
	Ajánlattevő neve:
	

	Ajánlattevő címe (székhelye/lakóhelye):
	

	Képviselő neve:
	


b) Ajánlattevő(k) kapcsolattartójának adatai:
	Kapcsolattartó neve:
	

	Kapcsolattartó levelezési címe:
	

	Kapcsolattartó telefonszáma:
	

	Kapcsolattartó faxszáma:
	

	Kapcsolattartó e-mail címe:
	


c) Az értékelési szempont szerinti tartalmi elem
:

	Megnevezés
	Megajánlás

	MR készülék és tartozékainak beszerzése, beépítése, üzembe helyezése és a kapcsolódó járulékos munkák elvégzése
Nettó vételár összesen HUF-ban (általános forgalmi adó nélküli – ajánlati ár mindösszesen)
	

	Ajánlott MR berendezésnél a homogenitás V-RMS, 30cm DSV(ppm) max. 0,5 ppm (max. 0,5 ppm megajánlás (1 pont), ≤ 0,05 ppm megajánlás (10 pont) 
	

	Ajánlott MR berendezésnél a homogenitás V-RMS, 20 cm DSV(ppm) max. 0,2 ppm (max. 0,2 ppm megajánlás (1 pont),  ≤ 0,02 ppm megajánlás (10 pont)
	

	Ajánlott MR berendezésnél a mágnes alagút hossza (max. 175 cm megajánlás 1 pont, ≤ 160 cm megajánlás 10 pont)
	

	Ajánlott MR berendezésnél a mágnes tömege (héliummal töltve) max. 7500 kg. megajánlás (1 pont), ≤ 4500 kg.  megajánlás (10 pont)     
	

	Ajánlott MR berendezésnél páciens asztal terhelhetősége (min 225 kg. megajánlás 1 pont, ≥ 250 kg. megajánlás 10 pont)függőleges és vízszintes mozgatáskor is
	

	Ajánlott MR berendezésnél a kocsi közvetlenül a páciensasztal fölé tolható, a fedlapon és a fedlappal beteg a páciensasztalra helyezhető, átfektetése nem szükséges (Igen/Nem)
	

	Ajánlott MR berendezésnél a Max. FOV x,y irány (mm) min. 500 mm. megajánlás (1 pont), ≥ 550 mm  megajánlás (10 pont)
	

	Ajánlott MR berendezésnél RF tekercsek esetében a rendszerhez egyidejűleg csatlakoztatható vizsgáló tekercsek száma 
(min. 2 db megajánlás (1 pont), ≥ 8 db megajánlás 10 pont
	

	Ajánlott MR berendezésnél Min. 32 csatornás koponyatekercs (igen/nem)
	

	Ajánlott MR berendezésnél RF rendszer esetében a digitális jelátalakítás az (adó)-vevő tekercsekben integráltan történik (igen/nem)
	

	Ajánlott MR berendezésnél RF rendszer esetében RF vevőcsatornák sávszélessége  

(min. 1MHz megajánlás 1 pont, ≥ 3 MHz megajánlás 10 pont)
	

	Ajánlott MR berendezésnél RF rendszer esetében RF vevő rendszer dinamika tartománya 
(minimum 165 db megajánlás 1 pont, ≥ 190 db megajánlás 10 pont)
	

	Ajánlott MR berendezésnél RF rendszer esetében RF adó ADC bitmélység min. 16 bit megajánlás esetén (1 pont),   ≥ 19 bit megajánlás esetén (10 pont)
	

	Ajánlott MR berendezésnél Elérhető maximális valós gyorsítási faktor (összehasonlítva a parallel képalkotás nélküli protokollal) 
min. 3 megajánlás (1 pont), ≥ 16 megajánlás (10 pont 
	

	Ajánlott MR berendezésnél MR kompatibilis altatógép esetében központi fék a könnyebb pozicionálás érdekében, megléte előny (igen/nem)
	

	Ajánlott MR berendezésnél MR kompatibilis altatógép esetében légzőrendszer pozícionálható a gép mindkét oldalára, megléte előny (igen/nem)
	

	Ajánlott MR berendezésnél MR kompatibilis altatógép esetében elektronikus meghajtás, megléte előny (igen/nem)
	

	Ajánlott MR berendezésnél akkumulátoros üzemidő min. 6 óra megajánlás (1 pont),  ≥ 8 óra megajánlás (10 pont)
	

	Ajánlott MR berendezésnél az EKG paraméter mérése vezeték nélküli modul segítségével, megléte előny (igen/nem)
	

	Ajánlott MR berendezésnél az SpO2 paraméter mérése vezeték nélküli modul segítségével (igen/nem)
	

	Ajánlott MR berendezésnél a megajánlott MR kompatibilis monitor, MR vizsgáló helységben működő, nem MR kompatibilis ismétlőkijelzővel bővíthető és bővített, megléte előny (igen/nem)
	


<Kelt>

	______________________________

	(kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)


Megjegyzés
Ajánlatkérő kéri T. Ajánlattevőket, hogy lehetőség szerint olyan kapcsolattartási adatokat adjanak meg, amelyen fogadni tudja az ajánlatkérő által megküldött információkat.

II.1.2.
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján

Alulírott …………………………., mint a/az………………………….. kötelezettségvállalásra jogosult képviselője, a Heim Pál Gyermekkórház, mint ajánlatkérő által indított „Gyermek MR Laboratórium kialakítása a Heim Pál Gyermekkórházban elnevezésű projekt keretén belül” 3 teslás MR-készülék és tartozékainak beszerzése, beépítése, üzembe helyezése és a kapcsolódó járulékos munkák elvégzése adásvételi szerződés alapján” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentum, műszaki leírás, szerződéstervezet feltételeit megismertük, azokat elfogadjuk, nyertességünk esetén a szerződést megkötjük és az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumban, műszaki leírásban, szerződéstervezetben és az ajánlatunkban foglaltaknak megfelelően a felolvasólapon megjelölt ellenszolgáltatásért teljesítjük.
<Kelt>

	______________________________

	(kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)


II.1.3.
Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján 

Alulírott …………………………., mint a/az………………………….. kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a Heim Pál Gyermekkórház, mint ajánlatkérő által indított „Gyermek MR Laboratórium kialakítása a Heim Pál Gyermekkórházban elnevezésű projekt keretén belül” 3 teslás MR-készülék és tartozékainak beszerzése, beépítése, üzembe helyezése és a kapcsolódó járulékos munkák elvégzése adásvételi szerződés alapján” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint az általam képviselt ajánlattevő

· Mikrovállalkozásnak*
vagy

· Kisvállalkozásnak*
vagy

· Középvállalkozásnak*
vagy

· e törvény hatálya alá nem tartozónak* 

minősül.

<Kelt>

	______________________________

	(kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)


Megjegyzés:
*A felsorolt lehetőségek közül a megfelelő aláhúzandó, vagy más módon, egyértelműen jelölendő!

II.1.4.
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint
Alulírott …………………………., mint a/az………………………….. kötelezettségvállalásra jogosult a Heim Pál Gyermekkórház, mint ajánlatkérő által indított „Gyermek MR Laboratórium kialakítása a Heim Pál Gyermekkórházban elnevezésű projekt keretén belül” 3 teslás MR-készülék és tartozékainak beszerzése, beépítése, üzembe helyezése és a kapcsolódó járulékos munkák elvégzése adásvételi szerződés alapján” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem:

a) a Kbt. 66. § (6) bekezdésének a) pontja alapján a közbeszerzés azon részének/részeinek megnevezése, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót/alvállalkozókat kívánunk igénybe venni:
	A közbeszerzés részének/részeinek megnevezése

	

	

	


és

b)  Az a) pontban megjelölt részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók:

	Név
	Cím (székhely/lakcím)

	
	


c) Tárgyi eljárás során nem kívánunk alvállalkozót igénybevenni.
<Kelt>

	______________________________

	(kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)


II.1.5.
A BIZOTTSÁG 2016. január 5-i (EU) 2016/7 VÉGREHAJTÁSI RENDELETÉNEK 2. melléklete

AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM FORMANYOMTATVÁNYA

I. rész

A közbeszerzési eljárásra és az ajánlatkérő szervre vagy a közszolgáltató ajánlatkérőre vonatkozó információk

	 Olyan közbeszerzési eljárásoknál, amelyekben az eljárást megindító felhívást az Európai Unió Hivatalos Lapjában tették közzé, az I. részben előírt információ automatikusan beolvasásra kerül, feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szolgáltatást
 használták az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltéséhez. Az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett vonatkozó hirdetmény
 hivatkozási adatai:

	 

	 A Hivatalos Lap S sorozatának száma [ ], dátum [ ], [ ] oldal,

	 A hirdetmény száma a Hivatalos Lap S sorozatban: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]- [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

	 Ha az eljárást megindító felhívás nem jelent meg az EU Hivatalos Lapjában, akkor az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek kell kitöltenie az információt, amely lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását.



	 Amennyiben nincs előírva hirdetmény közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában, kérjük, hogy adjon meg egyéb olyan információt, ameíy lehetővé teszi a közbeszerzési eljárás egyértelmű azonosítását (pl. nemzeti szintű közzététel hivatkozási adata): [....]


A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

	 Az I. részben előírt információ automatikusan megjelenik, feltéve, hogy a fent említett elektronikus ESPD-szotgáltatást használják az egységes európai közbeszerzési dokumentum létrehozásához és kitöltéséhez. Ha nem, akkor ezt az információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.

	 

	 A beszerző azonosítása

	 Válasz: 

	 Név:
	Heim Pál Gyermekkórház
AK02968

	 Melyik beszerzést érinti?
	 Válasz: 

	 A közbeszerzés megnevezése vagy rövid ismertetése
:
	„Gyermek MR Laboratórium kialakítása a Heim Pál Gyermekkórházban elnevezésű projekt keretén belül” 3 teslás MR-készülék és tartozékainak beszerzése, beépítése, üzembe helyezése és a kapcsolódó járulékos munkák elvégzése adásvételi szerződés alapján”

	 Az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 
:
	 [ ]

	 

	 Az egységes európai közbeszerzési dokumentum minden szakaszában az összes egyéb információt a gazdasági szereplőnek kell kitöltenie.


II. rész

A gazdasági szereplőre vonatkozó információk

A: A GAZDASÁGI SZEREPLŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

	 Azonosítás:
	 Válasz:

	 Név:
	 [ ]

	 Héaazonosító szám (uniós adószám), adott esetben:
Ha nincs héaazonosító szám, kérjük egyéb nemzeti azonosító szám feltüntetését, adott esetben, ha szükséges.
	 [ ]

	 Postai cím:
	 [..................]

	 Kapcsolattartó személy vagy személyek
:
	 [..................]

	 Telefon:
	 [..................]

	 E-mail cím:
	 

	 Interneteim (adott esetben):
	 [..................]

	 Általános információ:
	 Válasz:

	 A gazdasági szereplő mikro-, kis- vagy középvállalkozás
?
	 [ ] Igen [ ] Nem

	 Csak ha a közbeszerzés fenntartott
: A gazdasági szereplő védett műhely, szociális vállalkozás
 vagy védett munkahely-teremtési programok keretében fogja teljesíteni a szerződést? Ha igen,
	 [ ] Igen [ ] Nem 

	 mi a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók százalékos aránya?

	 [..................]

	 Ha szükséges, kérjük, adja meg, hogy az érintett munkavállalók a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalók mely kategóriájába vagy kategóriáiba tartoznak.
	 [..................]

	 Adott esetben, a gazdasági szereplő szerepel-e az elismert gazdasági szereplők hivatalos jegyzékében, vagy rendelkezik-e azzal egyenértékű igazolással (pl. nemzeti (elő)minősítési rendszer keretében)?
	 [] Igen [] Nem [] Nem alkalmazható

	 Ha igen:
Kérjük, válaszolja meg e szakasz további részeit, e rész B. szakaszát és amennyiben releváns, e rész C szakaszát, adott esetben töltse ki az V. részt, valamint mindenképpen töltse ki és írja alá a VI. részt.
	 

	 a) Kérjük, adott esetben adja meg a jegyzék vagy az igazolás nevét és a vonatkozó nyilvántartási vagy igazolási számot:
	 a) [..................]

	 b) Ha a felvételről szóló igazolás vagy tanúsítvány elektronikusan elérhető, kérjük, tüntesse fel:
	 b) (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[.................][..................][..................][....................]

	 c) Kérjük, tüntesse fel a referenciákat, amelyeken a felvétel vagy a tanúsítás alapul, és adott esetben a hivatalos jegyzékben elért minősítést
:


	 c) [..........]

	 d) A felvétel vagy a tanúsítás az összes előírt kiválasztási szempontra kiterjed?
	 d) [] Igen [] Nem

	 Ha nem:
	 

	 Ezen kívül kérjük, hogy KIZÁRÓLAG akkor töltse ki a hiányzó információt a IV. rész Α., B., C. vagy D. szakaszában az esettől függően,
	 

	 ha a vonatkozó hirdetmény vagy közbeszerzési dokumentumok ezt előírják:
	 

	 e) A gazdasági szereplő tud-e igazolást adni a társadalombiztosítási járulékok és adók megfizetéséről, vagy meg tudja-e adni azt az információt, amely lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára, hogy közvetlenül beszerezze azt bármely tagország díjmentesen hozzáférhető nemzeti adatbázisából?
	 e) [] Igen [] Nem

	 Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:
	 (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):

	 
	 [................][..................][..................][..................]

	 Részvétel formája:
	 Válasz:

	 A gazdasági szereplő másokkal együtt vesz részt a közbeszerzési eljárásban
?
	 [] Igen [] Nem

	 Ha igen, kérjük, biztosítsa, hogy a többi érintett külön egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványt nyújtson be.

	 Ha igen:
	 

	 a) Kérjük, adja meg a gazdasági szereplő csoportban betöltött szerepét (vezető, specifikus feladatokért felelős, ...):
	 a): [..................]

	 b) Kérjük, adja meg, mely gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban együtt részt vevő csoport tagjai:
	 b): [..................]

	 c) Adott esetben a részt vevő csoport neve:
	 c): [..................]

	 Részek
	 Válasz:

	 Adott esetben annak a résznek (azoknak a részeknek) a feltüntetése, amelyekre a gazdasági szereplő pályázni kíván:
	 [ ]


B: A GAZDASÁGI SZEREPLŐ KÉPVISELŐIRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

	 Adott esetben adja meg azon személyek nevét és címét, akik a jelen közbeszerzési eljárásban jogosultak képviselni a gazdasági szereplőt:

	 

	 Képviselet, ha van:
	 Válasz:

	 Teljes név;
valamint a születési idő és hely, ha szükséges:
	 [..................]

	 
	 [..................]

	 Beosztás/milyen minőségben jár el:
	 [..................]

	 
	 

	 Postai cím:
	 [..................]

	 
	 

	 Telefon:
	 [..................]

	 
	 

	 E-mail cím:
	 [..................]

	 
	 

	 Amennyiben szükséges, részletezze a képviseletre vonatkozó információkat (a képviselet formája, köre, célja stb.):
	 [..................]


C: MÁS SZERVEZETEK KAPACITÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

…………………….. rész*

(*az ajánlattétellel érintett rész számát meg kell adni)

	 Igénybevétel:
	 Válasz:

	 Az alábbi IV. részben feltüntetett kiválasztási szempontoknak és (adott esetben) az alábbi V. részben feltüntetett kritériumoknak és szabályoknak való megfelelés során a gazdasági szereplő igénybe veszi-e más szervezetek kapacitásait?
	 [] Igen [] Nem

	 Amennyiben igen, minden egyes érintett szervezetre vonatkozóan külön egységes európai közbeszerzési dokumentumban adja meg az e rész A. és B. szakaszában, valamint a lit. részben meghatározott információkat, megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva. Felhívjuk a figyelmet, hogy ennek magában kell foglalnia azokat a szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akik/amelyek nem tartoznak közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozásához, különösen a minőség-ellenőrzés felelőseit, továbbá építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződés esetében azon szakembereket vagy műszaki szervezeteket, akiket/amelyeket a gazdasági szereplő a beruházás kivitelezéséhez igénybe vehet. Amennyiben a gazdasági szereplő által igénybe vett meghatározott kapacitások tekintetében ez releváns, minden egyes szervezetre vonatkozóan adja meg a IV. és az V. részben meghatározott információkat is
.


D: INFORMÁCIÓK AZOKRÓL AZ ALVÁLLALKOZÓKRÓL, AKIKNEK KAPACITÁSAIT A GAZDASÁGI SZEREPLŐ NEM VESZI IGÉNYBE

…………………….. rész*

(* az ajánlattétellel érintett rész számát meg kell adni)

	 (Ezt a szakaszt csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten előírja ezt az információt.)

	 Alvállalkozás:
	 Válasz:

	 Szándékozik-e a gazdasági szereplő a szerződés bármely részét alvállalkozásba adni harmadik félnek?
	 [] Igen [] Nem
Ha igen, és amennyiben ismert, kérjük, sorolja fel a javasolt alvállalkozókat:
[...]

	 Ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő kifejezetten kéri ezt az információt az e szakaszban lévő információn kívül, akkor kérjük, adja meg az e rész A. és B. szakaszában és a III. részben előírt ínformációt mindegyik érintett alvállalkozóra (alvállakozói kategóriára) nézve.


III. rész

Kizárási okok

A: BÜNTETŐELJÁRÁSBAN HOZOTT ÍTÉLETEKKEL KAPCSOLATOS OKOK

	 A 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (1) bekezdése a következő kizárási okokat határozza meg:

	 1. Bűnszervezetben vaiò részvétel
;

	 2. Korrupció
;

	 3. Csalás
;

	 4. Terrorista bűncselekmény vagy terrorista csoporthoz kapcsolódó bűncselekmény
;

	 5. Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása
;

	 6. Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái
.

	 

	 Az irányelv 57. cikke (1) bekezdésében foglalt okokat végrehajtó nemzeti rendelkezések szerinti büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok:
	 Válasz:

	 Jogerősen elítélték-e a gazdasági szereplőt vagy a gazdasági szereplő igazgató, vezető vagy felügyelő testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkező tagját a fent felsorolt okok valamelyikéért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezelőtt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás időtartama továbbra is alkalmazandó?
	 [ ] Igen [ ] Nem
Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[................][..................][..................]


	 Amennyiben igen, kérjük, adja meg a következő információkat
:
a) Elítélés dátuma, adja meg, hogy az 1-6. pontok közül melyik érintett, valamint az ítélet okát (okait),
b) Határozza meg az elítélt személyét [ ];
c) Amennyiben az ítélet közvetlenül megállapítja:
	 a) Dátum:[ ], pont(ok): [ ], ok(ok):[ ]
b) [......]
c) A kizárási időszak hossza [..............] és az érintett pont(ok) [ ]

	 
	 Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat: (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai
[................][..................][..................]


	 ítéletek esetén hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, amelyek a releváns kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát
 (öntisztázás)?
	 [] Igen [] Nem

	 Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket
:
	 [................]


B: ADÓFIZETÉSI VAGY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉG MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS OKOK

	 Adó vagy társadalombiztosítási járulék fizetése:
	 Válasz:

	 Teljesítette-e a gazdasági szereplő összes kötelezettségét az adók és társadalombiztosítási járulékok megfizetése tekintetében, mind a székhelye szerinti országban, mind pedig az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő tagállamában, ha ez eltér a székhely szerinti országtól?
	 [] Igen [] Nem

	 Ha nem, akkor kérjük, adja meg a következő információkat:
	 Adók
	 Társadalombiztosítási hozzájárulás

	 
	 
	 

	 a) Érintett ország vagy tagállam
	 a) [.................]
	 a) [..................]

	 b) Mi az érintett összeg?
	 b) [.................]
	 b) [..................]

	 c) A kötelezettségszegés megállapításának módja:
	 
	 

	 1) Bírósági vagy közigazgatási határozat:
	 c1) [ ] Igen [ ] Nem
	 c1) [ ] Igen [ ] Nem

	 - Ez a határozat jogerős és kötelező?
	 - [ ] Igen [ ] Nem
	 - [ ] Igen [ ] Nem

	 - Kérjük, adja meg az ítélet vagy a határozat dátumát.
	 - [.................]
	 - [..................]

	 - ítélet esetén, amennyiben erről közvetlenül rendelkezik, a kizárási időtartam hossza:
	 - [.................]
	 - [..................]

	 2) Egyéb mód? Kérjük, részletezze:
	 c2) [.................]
	 c2) [..................]

	 d) Teljesítette-e a gazdasági szereplő kötelezettségeit oly módon, hogy az esedékes adókat, társadalombiztosítási járulékokat és az esetleges kamatokat és bírságokat megfizette, vagy ezek megfizetésére kötelezettséget vállalt?
	 d) [ ] Igen [ ] Nem
Ha igen, kérjük, részletezze:
[..................]
	 d) [ ] Igen [ ] Nem
Ha igen, kérjük, részletezze
[..................]

	 Ha az adók vagy társadalombiztosítási járulékok befizetésére vonatkozó dokumentáció elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:
	 (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai): 
 
[................][..................][..................]


C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI KÖTELESSÉGSZEGÉSSEL KAPCSOLATOS OKOK

	 Felhívjuk a figyelmet, hogy e közbeszerzés alkalmazásában lehetséges, hogy a következő kizárási okok valamelyikét a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok pontosabban meghatározzák. így például a nemzeti jog rendelkezhet úgy, hogy a „súlyos szakmai kötelességszegés" fogalma több különböző magatartásformát takarhat.

	 

	 Esetleges fizetésképtelenség, összeférhetetlenség vagy szakmai kötelességszegés
	 Válasz:

	 A gazdasági szereplő tudomása szerint megszegte-e kötelezettségeit a környezetvédelmi, a szociális és a munkajog terén

	 [ ] Igen [ ] Nem
Ha igen, hozott-e a gazdasági szereplő olyan intézkedéseket, amelyek e kizárási okok ellenére igazolják megbízhatóságát (öntisztázás)?
[ ] Igen [ ] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket:
[..................]

	 
	 

	 A gazdasági szereplő a következő helyzetek bármelyikében van-e:
	 [] Igen [] Nem

	 a) Csődeljárás, vagy
	 

	 b) Fizetésképtelenségi eljárás vagy felszámolási eljárás alatt áll, vagy
	 

	 c) Hitelezőkkel csődegyezséget kötött, vagy
	 

	 d) A nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárás következtében bármely hasonló helyzetben van
, vagy
	 

	 e) Vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli, vagy
	 

	 f) Üzleti tevékenységét felfüggesztette?
	 

	 Ha igen:
	 

	 - Kérjük, részletezze:
	 - [...................]

	 - Kérjük, ismertesse az okokat, amelyek miatt mégis képes lesz az alkalmazandó nemzeti szabályokat és üzletfolytonossági intézkedéseket figyelembe véve a szerződés teljesítésére
?
	 - [...................]

	 Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:
	 (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):

	 
	 [.................][..................][..................]

	 Elkövetett-e a gazdasági szereplő súlyos szakmai kötelességszegést

	 [ ] Igen [ ] Nem,

	 Ha igen, kérjük, részletezze:
	 [..................]

	 
	 Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket?

	 
	 [ ] Igen [ ] Nem

	 
	 Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket:
[..................]

	 Kötött-e a gazdasági szereplő a verseny torzítását célzó megállapodást más gazdasági szereplőkkel?
	 [ ] Igen [ ] Nem

	 Ha igen, kérjük, részletezze:
	 [..................]

	 
	 

	 
	 Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket?

	 
	 [] Igen [] Nem

	 
	 Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket:

	 
	 [..................]

	 Van-e tudomása a gazdasági szereplőnek bármilyen összeférhetetlenségről
 a közbeszerzési eljárásban való részvételéből fakadóan?
	 [] Igen [] Nem

	 Ha igen, kérjük, részletezze:
	 [..................]

	 Nyújtott-e a gazdasági szereplő vagy valamely hozzá kapcsolódó vállalkozás tanácsadást az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek, vagy részt vett-e más módon a közbeszerzési eljárás előkészítésében?
	 [] Igen [] Nem

	 Ha igen, kérjük, részletezze:
	 [..................]

	 
	 

	 Tapasztalta-e a gazdasági szereplő valamely korábbi közbeszerzési szerződés vagy egy ajánlatkérő szervvel kötött korábbi szerződés vagy korábbi koncessziós szerződés lejárat előtti megszüntetését vagy az említett korábbi szerződéshez kapcsolódó kártérítési követelést vagy egyéb hasonló szankciókat?
	 [] Igen [] Nem

	 Ha igen, kérjük, részletezze:
	 [..................]
Ha igen, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket?
[ ] Igen [ ] Nem
Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket:
[..................]

	 Megerősíti-e a gazdasági szereplő a következőket?
	 [ ] Igen [ ] Nem

	 a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a kiválasztási szempontok teljesülésének ellenőrzéséhez szükséges információk szolgáltatása során nem tett hamis nyilatkozatot,
	 

	 b) Nem tartott vissza ilyen információt,
	 

	 c) Késedelem nélkül be tudta nyújtani az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő által megkívánt kiegészítő iratokat, és
	 

	 d) Nem kísérelte meg jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információkat megszerezni, amelyek jogtalan előnyöket biztosítanának számára a közbeszerzési eljárásban, vagy gondatlanságból olyan félrevezető információkat szolgáltatni, amelyek érdemben befolyásolhatják a kizárásra, a kiválasztásra vagy az odaítélésre vonatkozó döntéseket.
	 


D: EGYÉB, ADOTT ESETBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ SZERV VAGY A KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐ TAGÁLLAMÁNAK NEMZETI JOGSZABÁLYAIBAN ELŐÍRT KIZÁRÁSI OKOK

	 Tisztán nemzeti kizárási okok
	 Válasz:

	 Vonatkoznak-e a gazdasági szereplőre azok a tisztán nemzeti kizárási okok (Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontja, illetve e), f), g), k), l), p) és q) pontja), amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatároznak?
	 [] Igen [] Nem

	 Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban megkívánt dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat:
	 (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[................][..................][..................]


	 Amennyiben a tisztán nemzeti kizárási okok fennállnak, tett-e a gazdasági szereplő öntisztázó intézkedéseket?
	 [] Igen [] Nem

	 Amennyiben igen, kérjük, ismertesse ezeket az intézkedéseket:
	 [..................]


IV. rész

Kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontokat illetően (a szakasz vagy e rész A-D szakaszai), a gazdasági szereplő kijelenti a következőket:

α: AZ ÖSSZES KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT ÁLTALÁNOS JELZÉSE

…………………….. rész*

(* az ajánlattétellel érintett rész számát meg kell adni)

	A gazdasági szereplőnek csak ezt a mezőt kell kitöltenie abban az esetben, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban jelezte, hogy a gazdasági szereplő szorítkozhat a IV. rész α szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie
:

	 

	 Minden előírt kiválasztási szempont teljesítése
	 Válasz:

	 Megfelel az előírt kiválasztási szempontoknak:
	 [ ] Igen [ ] Nem


A: ALKALMASSÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE

	 A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben keli információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.

	 Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére
	 Válasz:

	 1) Be van jegyezve a letelepedés helye szerinti tagállamának vonatkozó szakmai vagy cégnyilvántartásába
:
	 [..................]
(internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):

	 Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:
	 [................][..................][..................]

	 2) Szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződéseknél:
	 [] Igen [] Nem

	 A gazdasági szereplőnek meghatározott engedéllyel kell-e rendelkeznie vagy meghatározott szervezet tagjának kell-e lennie ahhoz, hogy a gazdasági szereplő letelepedési helye szerinti országban az adott szolgáltatást nyújthassa?
	 Ha igen, kérjük, adja meg, hogy ez miben áll, és jelezze, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e ezzel: [...][] Igen [] Nem

	 Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:
	 (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[................][..................][..................]


B: GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HELYZET

…………………….. rész*

(* az ajánlattétellel érintett rész számát meg kell adni)

	A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.

	 

	 Gazdasági és pénzügyi helyzet

	 Válasz:

	 1a) A gazdasági szereplő („általános") éves árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú pénzügyi évben a következő:
	 év: [...........] árbevétel:[...............][...]pénznem
év: [...........] árbevétel:[...............][...]pénznem
év: [...........] árbevétel:[...............][...]pénznem

	 És/vagy
	 

	 1 b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú évben a következő
:
	 (évek száma, átlagos árbevétel):
[...............],[................][...]pénznem

	 Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:
	 (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[.................][..................][..................]

	 2a) A gazdasági szereplő éves („specifikus") árbevétele a szerződés által érintett üzleti területre vonatkozóan, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott módon az előírt pénzügyi évek tekintetében a következő: És/vagy
	 év: [...........] árbevétel:[..............][...]pénznem
év: [...........] árbevétel:[..............][...]pénznem
év: [...........] árbevétel:[..............][...]pénznem


	 2b) A gazdasági szereplő átlagos éves árbevétele a területen és a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban előírt számú évben a következő
:
	 (évek száma, átlagos árbevétel):
[.............],[............][...]pénznem

	 Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:
	 (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[................][..................][..................]

	 3) Amennyiben az (általános vagy specifikus) árbevételre vonatkozó információ nem áll rendelkezésre a kért időszak egészére vonatkozóan, kérjük, adja meg a gazdasági szereplő létrejöttének dátumát vagy azt az időpontot, amikor megkezdte üzleti tevékenységét:
	 [.................]

	 4) A vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott pénzügyi mutatók
tekintetében a gazdasági szereplő kijelenti, hogy az előírt mutató(k) tényleges értéke(i) a következő(k):
	 (az előírt mutató azonosítása – χ és y
 aránya – és az érték):
[................],[...................]


	 Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:
	 (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[................][..................][..................]

	 5) Szakmai felelősségbiztosításának biztosítási összege a következő:
	 [.................],[...............][...]pénznem

	 Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:
	 (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[................][..................][..................]

	 6) Az esetleges egyéb gazdasági vagy pénzügyi követelmények tekintetében, amelyeket a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatároztak, a gazdasági szereplő kijelenti a következőket:
	 [.................]

	 Ha a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen meghatározott vonatkozó dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat:
	 (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[................][..................][..................]


C: TECHNIKAI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁG

…………………….. rész*

(* az ajánlattétellel érintett rész számát meg kell adni)

	A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben az érintett kiválasztási szempontot az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban,


	 Technikai és szakmai alkalmasság
	 Válasz:

	 1 a) Csak építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések esetében:

	 Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok határozzák meg):

	 A referencia-időszak folyamán
 a gazdasági szereplő a meghatározott típusú munkákból a következőket végezte:
	 [.................]
Munkák: [.............]

	 Ha a legfontosabb munkák megfelelő elvégzésére és eredményére vonatkozó dokumentáció elektronikus formában rendelkezésre áll, kérjük, adja meg a következő információkat:
	 (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[................][..................][..................]

	 1 b) Csak árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések esetében:
	 Évek száma (ezt az időszakot a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok határozzák meg):
[..................]

	 A referencia-időszak folyamán
 a gazdasági szereplő a meghatározott típusokon belül a következő főbb szállításokat végezte, vagy a következő főbb szolgáltatásokat nyújtotta: A lista elkészítésekor kérjük, tüntesse fel az összegeket, a dátumokat és a közületi vagy magánmegrendelőket
:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 Leírás
	 összegek
	 dátumok
	 megrendelők
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 2) A gazdasági szereplő a következő szakembereket vagy műszaki szervezeteket
 veheti igénybe, különös tekintettel a minőség-ellenőrzésért felelős szakemberekre vagy szervezetekre:
	 [..................]


	 Építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési szerződések esetében a gazdasági szereplő a következő szakembereket vagy műszaki szervezeteket veheti igénybe a munka elvégzéséhez:
	 [..................]

	 3) A gazdasági szereplő a minőség biztosítása érdekében a következő műszaki hátteret veszi igénybe, valamint tanulmányi és kutatási létesítményei a következők:
	 [..................]

	 4) A gazdasági szereplő a következő ellátásilánc-irányítási és ellenőrzési rendszereket tudja alkalmazni a szerződés teljesítése során:
	 [..................]

	 5) Összetett leszállítandó termékek vagy teljesítendő szolgáltatások, vagy - rendkívüli esetben - különleges célra szolgáló termékek vagy szolgáltatások esetében:
A gazdasági szereplő lehetővé teszi termelési vagy műszaki kapacitásaira, és amennyiben szükséges, a rendelkezésére álló tanulmányi és kutatási eszközökre és minőségellenőrzési intézkedéseire vonatkozó vizsgálatok
 elvégzését.
	 [] Igen [] Nem

	 6) A következő iskolai végzettséggel és szakképzettséggel rendelkeznek:
	 

	 a) A szolgáltató vagy maga a vállalkozó,
és/vagy (a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményektől függően)
	 a) [..................]

	 b) Annak vezetői személyzete:
	 b) [..................]

	 7) A gazdasági szereplő a következő környezetvédelmi intézkedéseket tudja alkalmazni a szerződés teljesítése során:
	 [..................]

	 8) A gazdasági szereplő átlagos éves statisztikai állományi létszáma és vezetői létszáma az utolsó három évre vonatkozóan a következő volt:
	 Év, átlagos statisztikai állományi létszám:
[.................],[...................],
[.................],[...................],
[.................],[...................],
Év, vezetői létszám:
[.................],[...................],
[.................],[...................],
[.................],[...................]

	 9) A következő eszközök, berendezések vagy műszaki
felszerelések fognak a gazdasági szereplő rendelkezésére állni a szerződés teljesítéséhez:
	 [..................]

	 10) A gazdasági szereplő a szerződés következő részére (azaz százalékára) nézve kíván esetleg harmadik féllel szerződést kötni
:
	 [..................]

	 11) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés esetében:
	 

	 A gazdasági szereplő szállítani fogja a leszállítandó termékekre vonatkozó mintákat, leírásokat vagy fényképeket, amelyeket nem kell hitelességi tanúsítványnak kísérnie;
	 [] Igen [] Nem

	 Adott esetben a gazdasági szereplő továbbá kijelenti, hogy rendelkezésre fogja bocsátani az előírt hitelességi igazolásokat.
	 [] Igen [] Nem

	 Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:
	 (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[................][..................][..................]

	 12) Árubeszerzésre irányuló közbeszerzési szerződés esetében:
	 

	 Rendelkezésre tudja-e bocsátani a gazdasági szereplő a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglalt, a hatáskörrel rendelkezőként elismert hivatalos minőségellenőrző intézetek vagy hivatalok által kiállított bizonyítványokat, amelyek műszaki leírásokra vagy szabványokra való egyértelmű hivatkozással igazolják a termékek megfelelőségét?
	 [ ] Igen [ ] Nem

	 Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát, és azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre:
	 [..................]

	 Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:
	 (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[................][..................][..................]


D: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZEREK ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI SZABVÁNYOK

	 A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, amennyiben a minőségbiztosítási rendszereket és/vagy környezetvédelmi vezetési szabványokat az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő előírta a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban.


	 Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok
	 Válasz:

	 Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő egyes meghatározott minőségbiztosítási szabványoknak megfelel, ideértve a fogyatékossággal élők számára biztosított hozzáférésére vonatkozó szabványokat is?
	 [ ] Igen [ ] Nem

	 Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre a minőségbiztosítási rendszert illetően:
	 [................][.................]

	 Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:
	 (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[................][..................][..................]

	 Be tud-e nyújtani a gazdasági szereplő olyan, független testület által kiállított igazolást, amely tanúsítja, hogy a gazdasági szereplő az előírt környezetvédelmi vezetési rendszereknek vagy szabványoknak megfelel?
	 [] Igen [] Nem

	 Amennyiben nem, úgy kérjük, adja meg ennek okát, valamint azt, hogy milyen egyéb bizonyítási eszközök bocsáthatók rendelkezésre a környezetvédelmi vezetési rendszereket vagy szabványokat illetően:
	 [................][.................]

	 Ha a vonatkozó információ elektronikusan elérhető, kérjük, adja meg a következő információkat:
	 (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[................][..................][..................]


V. rész

Az alkalmasnak minősített részvételre jelentkezők számának csökkentése

	 A gazdasági szereplőnek kizárólag abban az esetben kell információt megadnia, ha az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő meghatározta az ajánlattételre vagy a párbeszédben való részvételre felhívandó részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontokat vagy szabályokat. Ez az ínformáció, amelyhez kapcsolódhatnak a tanúsítványokra és egyéb igazolásokra (és azok típusára) vonatkozó követelmények, ha vannak ilyenek, a vonatkozó hirdetményben vagy a hirdetményben hivatkozott közbeszerzési dokumentumokban található.
Csak meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd és innovációs partnerség esetében:

	 A gazdasági szereplő kijelenti a következőket:

	 A számok csökkentése
	 Válasz:

	 A gazdasági szereplő a következő módon felel meg a részvételre jelentkezők számának csökkentésére alkalmazandó objektív és megkülönböztetésmentes szempontoknak vagy szabályoknak:
	 [....]

	 Amennyiben bizonyos tanúsítványok vagy egyéb igazolások szükségesek, kérjük, tüntesse fel mindegyikre nézve, hogy a gazdasági szereplő rendelkezik-e a megkívánt dokumentumokkal:
	 [ ] Igen [ ] Nem


	 Ha e tanúsítványok vagy egyéb igazolások valamelyike elektronikus formában rendelkezésre áll
, kérjük, hogy mindegyikre nézve adja meg a következő információkat:
	 (internetcím, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai):
[....................][.................][.................]



VI. rész

Záró nyilatkozat

Alulírott(ak) a hamis nyilatkozat következményeinek teljes tudatában kijelenti(k), hogy a fenti ll-V. részben megadott információk pontosak és helytállóak.

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy a hivatkozott tanúsítványokat és egyéb igazolásokat kérésre képes(ek) lesz(nek) késedelem nélkül rendelkezésre bocsátani, kivéve amennyiben:

a) Az ajánlatkérő szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek lehetősége van arra, hogy egy bármely tagállamban lévő, ingyenesen hozzáférhető nemzeti adatbázisba belépve közvetlenül hozzájusson a kiegészítő iratokhoz
, vagy

b) Legkésőbb 2018. október 18-án
 az ajánlatkérő szervezetnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérőnek már birtokában van az érintett dokumentáció.

Alulírott(ak) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy [az I. rész A. szakaszában megadott ajánlatkérő szerv vagy közszolgáltató ajánlatkérő] hozzáférjen a jelen egységes európai közbeszerzési dokumentum [a megfelelő rész/szakasz/pont azonosítása] alatt a [a közbeszerzési eljárás azonosítása: (rövid ismertetés, hivatkozás az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hirdetményre, hivatkozási szám)] céljára megadott információkat igazoló dokumentumokhoz.

<Kelt>

	______________________________

	(kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)


II.1.6.
Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az alvállalkozó vonatkozásában fennálló kizáró okokról

Alulírott …………………………., mint a/az………………………….. kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a Heim Pál Gyermekkórház, mint ajánlatkérő által indított „Gyermek MR Laboratórium kialakítása a Heim Pál Gyermekkórházban elnevezésű projekt keretén belül” 3 teslás MR-készülék és tartozékainak beszerzése, beépítése, üzembe helyezése és a kapcsolódó járulékos munkák elvégzése adásvételi szerződés alapján” tárgyban kezdeményezett közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe az ajánlati felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 

<Kelt>

	______________________________

	(kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)


II.1.7.

Ajánlattevői nyilatkozat felelős fordításról
Alulírott………………………………………………….,……., mint a/az ……………………………. ajánlattevő kötelezettség vállalásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a Heim Pál Gyermekkórház, mint ajánlatkérő által indított „Gyermek MR Laboratórium kialakítása a Heim Pál Gyermekkórházban elnevezésű projekt keretén belül” 3 teslás MR-készülék és tartozékainak beszerzése, beépítése, üzembe helyezése és a kapcsolódó járulékos munkák elvégzése adásvételi szerződés alapján” tárgyú közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatban becsatolt magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű iratok tartalmával.

<Kelt>

	______________________________

	(kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)


II.1.8.
Kettő tanú által hitelesített, a dokumentumokat aláíró személy aláírását tanúsító dokumentum
(Esetlegesen kitöltendő!
Amennyiben a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország jogban nem ismert az aláírási címpéldány/aláírási minta, úgy az ajánlathoz csatolni kell 
a) közjegyző által hitelesített aláírási minta eredeti vagy egyszerű másolati példányát 
vagy 
b) kettő tanú által hitelesített, a dokumentumokat aláíró személy aláírását tanúsító dokumentumot.)
Alulírott …………………… kijelentem és nyilatkozom, hogy nevemet az alábbiak szerint írom:

……………………………………………….

Keltezés

Igazoljuk, hogy ………………………………. jelen dokumentumot előttünk személyesen írta alá.

Tanú1.

aláírás: …………………………….. 

név:

lakcím:

Tanú2.

aláírás: ……………………………..

név:

lakcím:

II.1.9.
Ajánlattevői nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról

Alulírott………………………………………………….,……., mint a/az ……………………………. ajánlattevő kötelezettség vállalásra jogosult képviselője a Heim Pál Gyermekkórház, mint ajánlatkérő által indított „Gyermek MR Laboratórium kialakítása a Heim Pál Gyermekkórházban elnevezésű projekt keretén belül” 3 teslás MR-készülék és tartozékainak beszerzése, beépítése, üzembe helyezése és a kapcsolódó járulékos munkák elvégzése adásvételi szerződés alapján” tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy* 

a) ajánlattevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van folyamatban;

vagy

b) ajánlattevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás nincsen folyamatban.

<Kelt>

	______________________________

	(kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)


Megjegyzés:

Az a) vagy a b) lehetőség közül az egyiket jelölni kell.

Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

II. Szerződéstervezet
Lásd a közbeszerzési dokumentum II. kötet.

III. Műszaki leírás

(Szakmai specifikáció)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra tekintettel, ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy amennyiben a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás eszköz gyártójának és típusának megjelölését tartalmazza, az kizárólag az eszköz kellően pontos és érthető leírása érdekében történt és ajánlatkérő a megadott típust vagy azzal egyenértékű megajánlást is elfogad, ez esetben azonban az ajánlattevőnek ajánlatában be kell mutatnia az eltérést és az egyenértékűség fennállását.

MRi berendezések kiemelt kiviteli feltételei

Faraday kalitka

A mágneses rezonancia elvén működő diagnosztikai vizsgálatok egyik fontos eleme az RF, azaz ráfiófrekvenciás gerjesztés, melynek során maga az MRi készülék rádiófrekvenciás jeleket termel, amik a készülék burkolatán keresztül kijutnak a külső térbe.

Az MRi berendezés által generál rádióhullámokon kívűl maga a környezet is tele van hasonló zavarforrásként viselkedő  jelekkel, mint CB rádió, mobiltelefon, vezeték nélküli internet.

Ezért nagyon fontos, hogy mind a külső tér MR-el szembeni és mind a MR külső zavarforrásokkal szembeni védelme tökéletesen megoldott legyen a vizsgálatok során. Ezt a feladatot a készülékek köré épített faraday –kalitka látja el.

Ebben az esetben az MRi berendezés körüli faraday-kalitka egy az egészségügyi intézmény arra kijelőlt helyiségében felépített szendvics szerkezetű doboz, amely a rádiófrekvenciás izolációt, csillapítást valósítja meg.

A faraday-kalitka szerepe nagyon fontos a megfelelően működő, műtermék mentes MRi diagnosztika érdekében.  Ilyen műtermékeket okozhatnak a külső zavarjelek vagy az esetleges kalitkán belül kisugárzott elektromágneses hullámok (pl.: földeletlen fémalkatrészek között fellépő szikra).

MRi berendezések számára készített speciális faraday kalitkákat a piacon viszonylag szűk gyártói réteg állít elő. A vezető MRi gyártók a következő márkákat ajánlják: MRSchutztechnik, Imedco, Hamaco. A kalitkák minden esetben a telepítendő berendezésnek megfelelően egyedileg kerülnek kialakításra.

Napjainkban leginkább réz pajzs alapú kalitkákkal érik el a radiófrekvenciás izolálást, csillapítást. Ezeket a réz elemeket építik fel az MRi berendezés helyiségén belül, mintegy belső falat. A kalitkák kialakítása minden esetben egyedileg a kiválasztott MRi berendezés igényeire szabott. Ezek az igények leginkább a kalitkán található áttöréseknél, penetrációknál jelentjeznek.

A nagy mágneses térrel szemben esetenként az MRi környezetét védeni kell, ilyenkor a mágneses árnyékolás is – az esetek jeletős részében – a faraday kalitka szerkezetére kerül ráépítésre. Az árnyékolás tervezése során szigorúan egy gyártó, egy típusára készülnek el azok a számítások amik alapján annak kivitele megtörténik.

Hűtéstechnika

A mai modern MRi berendezések zöme vízhűtést használ technológia hűtésre, amely melett az érintett terek hűtését léghűtés biztosítja.

Az MRi berendezések vízhűtése általában meghaladja az egészségügyi intézményekben rendelkezésre álló kapacitásokat és folyamatosan rendelkezésre is kell hogy álljon a zavartalan vizsgálat és a folyékony hélium hűtésének érdekében.

Az igényelt folyamatosan rendelkezésre álló hűtővíz mennyisége megközelítőleg 3500 liter / óra 10°C-os víz mellett. A hűtörendszer leállása esetére, előírás szerűen a rendszerbe egy automatikus vízváltó berendezést kell beépíteni annak érdekében, hogy a hélium minimális hűtése hálózati folyóvízről megoldott legyen.

Az MRi berendezés tereit 18-22°C-os levegő hőmérsékletre előírt beállítani, különös figyelmet fordítva a vizsgáló helyiség páratartalmára, amely 40%-70% közötti érték. A vizsgáló helyiség túl száraz levegője meghibásodásokat okozhat.

Hélium hűtés

Az MRi berendezések tekercsei szupravezető tulajdonságukat csak abszolúlt 0 fok közeli hőmérsékleten tartják meg, a hűtésük pedig folyékony héliummal megoldott. Ez a hűtési rendszer az emberre nézve veszélyt jelenthet, ezért annak biztonságáról többféleképpen gondoskodni kell. A hélium vészhűtése mellett elsődlegesen egy vészlefúvató csőhálózat kiépítése jelent biztosítást, amely egy esetleges robbanásszerű hélium felmelegedés, halmazállapot változás esetén azt biztonságosan a kültérbe vezeti. Ezt a csőhálózatot kötelezően szigeteléssel kell ellátni, hisz a benne esetlegesen megjelenő megközelítőleg -220°C-os hélium gáz a cső felszínét annyira lehűtheti, hogy azon a légköri oxigén csepfolyossá válhat ami komoly sérülést okozhat az ott tartozkodó embereknek. 

	Minimális műszaki előírás
	Minimális műszaki elvárás
	Súly

szám
	Ajánlattevő által megajánlott érték

	
	
	
	

	Mágnes
	 
	 
	

	Névleges mágnes térerősség (Tesla)
	minimum 3.0T
	
	

	Homogenitás V-RMS, 40cm DSV(ppm)
	 maximum 1,5 ppm
	
	

	Homogenitás V-RMS, 30cm DSV(ppm) max. 0,5 ppm
	 = 0,5 ppm  1 pont

≤ 0,05 ppm    10 pont


	
	

	Homogenitás V-RMS, 20cm DSV(ppm) max. 0,2 ppm
	 = 0,2 ppm  1 pont

≤ 0,02    10 pont


	
	

	Homogenitás V-RMS, 10cm DSV(ppm)
	 maximum 0,07 ppm
	
	

	Mágneses térerő időbeli stabilitása (ppm/hr)
	maximum 0.01 ppm/h
	
	

	Mágnes hossza max.175 cm
	= 175 cm  1 pont

≤ 160 cm  10 pont


	
	

	Aktív árnyékoláshoz lineáris shimcsatornák száma (db)
	minimum 3
	
	

	Aktív árnyékoláshoz másodrendű shimcsatornák száma (db)
	minimum 5
	
	

	Manuális shimming állítás lehetősége 
	 igen
	
	

	Mágnes tömege (héliummal töltve) 

max. 7500 kg
	= 7500 kg  
1 pont

≤ 4500 kg  10 pont


	
	

	Átlagos klinikai használat melletti „zero boil off” mágnes technológia
	igen
	
	

	Páciensasztal
	
	
	

	Páciens asztal terhelhetősége min. 225 kg (függőleges és vízszintes mozgatáskor is)
	= 225 kg  1 pont

≥ 250 kg  10 pont


	
	

	Vízszintes mozgási tartomány
	minimum 250 cm
	
	

	Effektív FOV (scanrange)


	minimum 200 cm

	
	

	Nem ferromágneses páciens segédkocsi
	min. 200 kg teherbírással
	
	

	A kocsi közvetlenül a páciensasztal fölé tolható, a fedlapon és a fedlappal beteg a páciensasztalra helyezhető, átfektetése nem szükséges
	Igen 10 pont

Nem 1 pont
	
	

	Páciens komfort
	
	
	

	Páciens alagút átmérője 
	minimum 70 cm
	
	

	Páciens alagút világítás és ventilláció
	igen
	
	

	Pácienssel való kétirányú kommunikáció (audió)
	igen
	
	

	Hardveres és szoftveres zajcsökkenés
	igen
	
	

	Grádiensek
	 
	
	

	A különböző grádienstekercsek által függetlenül előállítható max. grádiens amplitudó a három fő tengelyirányban (x,y,z), külön-külön, a maximumként megadott FOV-ra (mT/m)
	minimum 44 mT/m
	
	

	A különböző grádienstekercsek által függetlenül előállítható maximális grádiens slew rate (grádiens változási sebesség) a három fő tengelyirányban (x,y,z), külön-külön a maximumként megadott FOV-ra (T/m/s)
	min 200 T/m/ms
	
	

	Maximum FOV x,y irány (mm)
min 500 mm
	= 500 mm   1 pont
≥ 550 mm   10 pont
	
	

	Grádiens duty cycle (%)
	100%
	
	

	Linearitás (max. deviancia 30 cm DSV, %)
	maximum 2%
	
	

	Szekvencia sebesség paraméterei
	 
	
	

	Grádiens echo szekvenciák (pl. FLASH) minimális TE időparamétere 128x128 akvizíciós mátrix esetén, parallel gyorsítás nélküli 2D felvétel 
	maximum 0,7 ms
	
	

	Grádiens echo szekvenciák (pl. FLASH)  minimális TE időparamétere 128x128 akvizíciós mátrix esetén, parallel gyorsítás nélküli 3D felvétel 
	maximum 0,35 ms
	
	

	Minimális echo-spacing 2D EPI szekvenciák használatánál, 128x128 akvizíciós mátrix esetén, parallel gyorsítás nélkül 
	 maximum 0,45 ms
	
	

	Steiskal-Tanner típusú single shot diffúzió súlyozott képi szekvencia minimum TE ideje (SSh DWI, b=1000, 128x128 akvizíciós mátrix,ms)
	 maximum 50 ms
	
	

	RF tekercsek
	 
	
	

	A rendszerhez egyidejűleg csatlakoztatható vizsgáló tekercsek száma min. 2 db
	= 2 db  1 pont

≥ 8 db  10 pont


	
	

	Min. 32 csatornás koponyatekercs
	Igen 10 pont

Nem 1 pont
	
	

	Adó/vevő koponyatekercs
	igen
	
	

	Páciensasztalba integrált phased-array tekercs pl. gerincvizsgálatokhoz
	 igen
	
	

	Neurovaszkuláris tekercs
	igen
	
	

	Nagy felbontású testtekercs 
	 igen
	
	

	Perifériás vaszkuláris tekercs, vagy + 1 nagy felbontású testtekercs
	igen
	
	

	Általános célú flexibilis tekercs kis méretű
	 igen
	
	

	Pediátriai gerinctekercs
	igen
	
	

	Pediátriai testtekercs
	igen
	
	

	Dedikált térdtekercs
	igen
	
	

	Dedikált válltekercs
	igen
	
	

	RF rendszer
	 
	
	

	A digitális jelátalakítás a scanner szobán belül, közel a tekercsekhez történik
	 igen
	
	

	A digitális jelátalakítás az (adó)-vevő tekercsekben integráltan történik
	Igen  10 pont

Nem  1 pont
	
	

	A-D konverterek mintavevő frekvenciája 
	minimum 80 MHz
	
	

	RF vevőcsatornák sávszélessége min. 1MHz
	= 1 MHz  1 pont

≥ 3 MHz 10 pont


	
	

	Amennyiben nem direkt digitalizáció történik a tekercs szintjén, úgy a független RF vevőcsatornák száma 
	minimum 32
	
	

	RF vevő rendszer dinamika tartománya

Minimum 165 db
	= 165 db  1 pont

≥ 190 db 10 pont


	
	

	Paralell gerjesztő RF impulzusok páciens/testrész adaptív generálása 
	 igen

 
	
	

	RF adó ADC bitmélység 

Minimum 16 bit
	= 16 bit   1 pont

≥ 19 bit 10 pont


	
	

	Parallel képalkotás
	
	
	

	Parallel képalkotási metódus neve
	Kérjük megadni!
	
	

	Elérhető maximális valós gyorsítási faktor (összehasonlítva a parallel képalkotás nélküli protokollal) min. 3
	= 3   1 pont

≥ 16 10 pont


	
	

	Szekvenciák, klinikai vizsgálatok
	 
	
	

	Recalled EPI szekvencia
	 igen
	
	

	2D multi echo gradient EPI (egy akvizíción belül)
	 igen
	
	

	2D arterial spin labelling
	 igen
	
	

	Pseudocontinues ASL (PCASL)
	igen 
	
	

	SWI
	igen
	
	

	Inversion recovery preparation 
	 igen
	
	

	DWI 
	 igen
	
	

	DTI traktográfia
	igen
	
	

	Diffúziós mérési irányok száma
	minimum 128
	
	

	Perfúziós/diffúziós képalkotás
	igen
	
	

	MR-angiográfia
	igen
	
	

	T1 súlyozott GRE légzésvisszatartott vizsgálat zsír elnyomással és anélkül (SPAIR, in-opp phase stb.)
	igen
	
	

	T2 súlyozott GRE (HASTE, TSE, EPI) légzésvisszatartott vizsgálat zsír elnyomással és anélkül (SPAIR, in-opp phase stb.)
	igen
	
	

	T1 súlyozott vezérelt szabad légzéses vizsgálatok in-opp phase 
	igen
	
	

	T2 súlyozott (HASTE, TSE, EPI) vezérelt szabad légzéses vizsgálatok zsír elnyomással és anélkül (SPAIR, in-opp phase stb.)
	igen
	
	

	Single shot TSE alapú protokollok MRCP és MR urográfiához
	igen
	
	

	Dinamikus protokollok mozgáskorrekcióval pl. dinamikus máj vizsgálatához
	igen
	
	

	Izotropikus T2 súlyozott 3D protokollok medencei tumor kereséséhez
	igen
	
	

	Nagy felbontású T1 és T2 protokollok medence  vizsgálatához
	igen
	
	

	Pediátriai neurológiai képalkotás
	igen
	
	

	Magnetization transfer contrast (MTC), poszt-kontraszt T1-súlyozott képalkotás:
	igen
	
	

	Single Voxel Proton spectroszkópia és analízis
	igen
	
	

	Teljes test vizsgálat (angio, DWI)
	igen
	
	

	Dixon tipusú víz/zsír szeparáció
	igen
	
	

	Koponya mozgási műtermék kiküszöbölése
	igen
	
	

	Mozgási műtermék kiküszöbölése hasi vizsgálatoknál
	igen
	
	

	Légzésmonitor
	 igen
	
	

	EKG
	 igen
	
	

	Pulzusszenzor
	igen
	
	

	2 db MR leletező munkaállomás
	igen
	
	

	Másodlagos szelet rekonstrukció (MPR)
	igen
	
	

	Cine megjelenítés
	igen
	
	

	MIP és MPvR vagy MinIP
	igen
	
	

	3D SSD (felületi megjelenítés)
	igen
	
	

	Dinamikus kiértékelés (kontrasztanyag-idő függvény)
	igen
	
	

	3D VRT (térfogati megjelenítés)
	igen
	
	

	MR diffúzió analízis
	igen
	
	

	MR perfúzió analízis
	igen
	
	

	MR spektroszkópia analízis
	igen
	
	

	Ér analízis
	igen
	
	

	MR kompatíbilis kontrasztanyag injektor
	3T kompatibilis rendszer, a megajánlott rendszerrel együttműködve
	
	

	Kétfejes
	Igen
	
	

	Dugattyús rendszerű
	Igen
	
	

	Vezeték nélküli működés
	Igen
	
	

	Akkumulátoros működtetésre legyen alkalmas
	Igen
	
	

	Injektálási profil száma
	min. 80 db
	
	

	Max. injektálási volumen
	Min. 65 ml + 100 ml
	
	

	Kontrasztanyag injektálási volumen 1 ml lépcsőben
	Min. 1-200 ml
	
	

	Injektálási nyomás 1 bar-os lépcsőben
	Min. 5-20 bar
	
	

	Flow rate
	Min. 0,1-10 ml/s
	
	

	Injektálási fázis programozhatósága
	Min. 6 db
	
	

	Véna nyitvatartási funkció
	Igen
	
	

	Töltési sebesség
	Min. 1-5 ml/sec
	
	

	Fázis késleltetés
	Min. 1-250 sec
	
	

	MR kompatibilis altatógép
	
	
	

	Általános tulajdonságok
	
	
	

	Gurulóállvány min. 2db fékezhető kerékkel
	Igen
	
	

	Központi fék a könnyebb pozicionálás érdekében

Megléte előny
	Igen 10 pont

Nem 1 pont
	
	

	Vaporizátor csatlakozóhely
	Min. 2 db
	
	

	Tároló fiók (integrált)
	Min. 3 db
	
	

	Írópult, vagy kihúzható írólap
	Igen
	
	

	Gáztömlők központi gázhoz, fali csatlakozóval
	Igen
	
	

	Központi gázcsatlakozás:
	O2, N2O, AIR
	
	

	Altatógáz elszívó rendszer
	Igen
	
	

	Váladékszívó, tartállyal
	Igen
	
	

	Sevoflurane vaporizátor
	Igen
	
	

	Műtét közben is cserélhető, egyszer-használatos szódatartállyal használható
	Igen
	
	

	MRI környezetben, 3 T (tesla) erősségű mágneses erőtérben kompatibilis
	Igen
	
	

	Gyermekek és felnőttek altatására
	Igen
	
	

	Integrált hálózati elosztó
	Igen
	
	

	Akkumulátoros üzemmód
	Min. 45 perc
	
	

	Integrált FiO2 mérés
	Igen
	
	

	Fűtött légzőrendszer megléte vagy bővítési lehetősége
	Igen
	
	

	Biztonsági lélegeztetés (frissgáz áramlás mechanikusan állítható)
	Igen
	
	

	Légzőrendszer pozíciónálható a gép mindkét oldalára

Megléte előny
	Igen 10 pont

Nem 1 pont
	
	

	Elektronikus meghajtás

Megléte előny
	Igen 10 pont

Nem 1 pont
	
	

	Kezelőfelület
	
	
	

	Altatógép saját színes képernyővel rendelkezik
	Igen
	
	

	Magyar nyelvű szoftver és kezelőfelület
	Igen
	
	

	Vészindítás lehetősége
	Igen
	
	

	Lélegeztetés
	
	
	

	Manuális
	Igen
	
	

	Spontán
	Igen
	
	

	Térfogatvezérelt
	Igen
	
	

	Nyomásvezérelt
	Igen
	
	

	Nyomástámogatás
	Igen
	
	

	SIMV/PS
	Igen
	
	

	Félig nyílt légzőkör csatlakozás
	Igen
	
	

	Dinamikus compliance kompenzáció
	Igen
	
	

	Légzési térfogat beállítási tartománya
	Min. 20-1400 ml
	
	

	Nyomáshatárolás beállítható
	Igen
	
	

	Légzési frekvencia beállítási tartománya
	Min. 5-60/perc
	
	

	I:E arány tartománya
	Min. 4:1-1:4
	
	

	Maximális belégzési áramlás
	Min. 85 l/perc
	
	

	Belégzési nyomás (P insp)
	Min. 5-60 H2Ocm
	
	

	PEEP állítható 
	Min. 4-20 H2Ocm
	
	

	O2 átöblítés
	Igen
	
	

	Nyomáshatároló APL szelep
	Igen
	
	

	Low flow (<1 liter) és Minimal flow (<0,5 liter)
	Igen
	
	

	Monitorozás
	
	
	

	Perctérfogat (MV) 
	Igen
	
	

	Tidal Volume
	Igen
	
	

	Nyomások (csúcs, átlag, PEEP)
	Igen
	
	

	Légúti nyomás-idő görbe 
	Igen
	
	

	Kilégzett O2 koncentráció 
	Igen
	
	

	Tartozékok
	
	
	

	Hálózati kábelek
	Igen
	
	

	1-1-1db O2, N2O és Lev. Csatolótömlő
	Igen
	
	

	1 db Anesztetikus gázelszívó tömlő, min. 3m,
	Igen
	
	

	1 db integrált szívó, tartozékokkal
	Igen
	
	

	2 db sterilezhető tartály szívóhoz 
	Igen
	
	

	1 db felnőtt tesztüdő
	Igen
	
	

	10 db gyermek e.h 3m-es légzőkör
	Igen
	
	

	10 db felnőtt e.h. 3m-es légzőkör
	Igen
	
	

	1 db sevoflurane vaporizátor
	Igen
	
	

	MR kompatibilis monitor
	
	
	

	Alapkövetelmények
	
	
	

	Hagyományos gurulós, kocsis kivitel
	Igen
	
	

	400 Gauss kompatibilitás
	Igen
	
	

	CE jel megléte
	Igen
	
	

	Színes LCD/TFT
	Min. 12” képátmérő
	
	

	Egyidejűleg megjeleníthető valós idejű görbék, csatornák száma
	Min. 4
	
	

	Egyidejűleg megjeleníthető paraméter ablakok száma
	Min. 5
	
	

	Általános tulajdonságok
	
	
	

	Hálózati táplálás
	230 V AC, 50 Hz
	
	

	Magyar nyelvű részletes használati utasítás
	Igen
	
	

	Újszülött, gyermek és felnőtt üzemmód
	Igen
	
	

	Akkumulátoros üzemidő min. 6 óra
	= 6 óra  1 pont

≥ 8 óra 10 pont
	
	

	MR kompatibilis felnőtt és gyerek tartozékkészlet
	Igen
	
	

	Mért paraméterek és értékek
	
	
	

	EKG
	Igen
	
	

	Vezeték nélküli EKG modul EKG paraméter méréséhez
	Igen
	
	

	Standard elvezetések I, II, III, AVR, AVL, AVF
	Igen
	
	

	MR környezet specifikus EKG szűrők
	Igen
	
	

	EKG mérési tartomány
	Kérjük megadni
	
	

	EKG paraméter mérése vezeték nélküli modul segítségével

Megléte előny
	Igen 10 pont

Nem 1 pont
	
	

	SpO2
	Igen
	
	

	Vezeték nélküli SpO2 modul az SpO2 paraméter méréséhez
	Igen
	
	

	Szaturáció mérési tartomány
	Kérjük megadni
	
	

	SpO2 paraméter mérése vezeték nélküli modul segítségével
	Igen 10 pont

Nem 1 pont
	
	

	NBP (Nem invazív vérnyomásmérés)
	Igen
	
	

	Oszcillometriás mérési elv
	Igen
	
	

	Manuális és automata mérésindítás
	Igen
	
	

	Szisztolés, Diasztolés és Átlag nyomás értékének kijelzése
	Igen
	
	

	NBP mérési tartomány
	Kérjük megadni
	
	

	CO2 mérés lehetősége
	Igen
	
	

	Az MR kompatibilis monitor opcionálisan CO2 paraméter méréssel bővíthető
	Igen
	
	

	Légzés (Resp.) mérés lehetősége
	Igen
	
	

	Az MR kompatibilis monitor opcionálisan Resp. paraméter méréssel bővíthető
	Igen
	
	

	Riasztások:
	
	
	

	Többszintű, egymástól jól elkülöníthető vizuális és akusztikus riasztás
	Igen
	
	

	Riasztási határértékek felhasználó által, az összes mért paraméterre külön-külön beállíthatók (alsó, felső)
	Igen
	
	

	Riasztás hangereje állítható
	Igen
	
	

	Adattárolás
	
	
	

	Trendek a következő paraméterekre: HR, NBP, SpO2
	Igen
	
	

	Grafikus trend megjelenítés
	Igen
	
	

	Egyéb tulajdonságok
	
	
	

	A megajánlott MR kompatibilis monitor, MR vizsgáló helységben működő, nem MR kompatibilis ismétlőkijelzővel bővíthető és bővített 


Megléte előny
	Igen 10 pont

Nem 1 pont
	
	


	Gyártó:
	

	Típus:
	

	CE tanúsítvány (számát kérjük megadni)
	


IV. Szakmai ajánlat
Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a szakmai ajánlatát, amelyben meg kell adni a megajánlott eszköz nevét. 
Ajánlattevőnek ajánlatában szakmai ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy az általa megajánlott eszköz az eszközzel szemben a műszaki leírásban - szakmai ajánlat mintában is - meghatározott műszaki követelményeknek/paramétereknek megfelel vagy nem felel meg.
Érvénytelen az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján, amennyiben a megajánlott eszköz nem felel meg a műszaki leírásban az adott eszköz vonatkozásában meghatározott műszaki paramétereknek. 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy ha nem a műszaki követelményeknek/paramétereknek megfelelő eszközöket szállít azt súlyos szerződésszegésnek fogja minősíteni. 
NYILATKOZAT MINTA

SZAKMAI AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

 (AJÁNLATBA CSATOLANDÓ KITÖLTVE) A műszaki ajánlattal szemben támasztott követelménye
	Sor sz.
	A rész

Az eszköz (áruk,műszer) megnevezése, és a minimális műszaki, követelmények paraméterei
	B rész

Az ajánlott eszköz (áru,műszer) megnevezése. Ajánlattevő által megajánlott eszköz műszaki paramétereivel kapcsolatban ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a táblázatban, hogy megfelel-e az előírt paramétereknek vagy nem felel meg.

(Megfelel/Nem felel meg).

	1. 
	Eszköz neve:

MR berendezés
	Az ajánlott eszköz neve:

	
	Mágnes
	

	
	Névleges mágnes térerősség (Tesla) minimum 3.0T
	

	
	Homogenitás V-RMS, 40cm DSV(ppm) maximum 1,5 ppm
	

	
	Homogenitás V-RMS, 30cm DSV(ppm) maximum 0,5 ppm
	

	
	Homogenitás V-RMS, 20cm DSV(ppm)  Maximum 0,2 ppm
	

	
	Homogenitás V-RMS, 10cm DSV(ppm) maximum 0,07 ppm
	

	
	Mágneses térerő időbeli stabilitása (ppm/hr) maximum 0.01 ppm/h
	

	
	Mágnes hossza max.175 cm
	

	
	Aktív árnyékoláshoz lineáris shimcsatornák száma (db) minimum 3
	

	
	Aktív árnyékoláshoz másodrendű shimcsatornák száma (db) minimum 5
	

	
	Manuális shimming állítás lehetősége  
	

	
	Mágnes tömege (héliummal töltve) 

max. 7500 kg
	

	
	Átlagos klinikai használat melletti „zero boil off” mágnes technológia
	

	
	Páciensasztal
	

	
	Páciens asztal terhelhetősége min. 225 kg (függőleges és vízszintes mozgatáskor is)
	

	
	Vízszintes mozgási tartomány minimum 250 cm
	

	
	Effektív FOV (scanrange)

min. 200 cm
	

	
	Nem ferromágneses páciens segédkocsi, min. 200 kg. teherbírással
	

	
	A kocsi közvetlenül a páciensasztal fölé tolható, a fedlapon és a fedlappal beteg a páciensasztalra helyezhető, átfektetése nem szükséges
	

	
	Páciens komfort
	

	
	Páciens alagút átmérője minimum 70 cm
	

	
	Páciens alagút világítás és ventilláció 
	

	
	Pácienssel való kétirányú kommunikáció (audió) 
	

	
	Hardveres és szoftveres zajcsökkenés
	

	
	Grádiensek
	 

	
	A különböző grádienstekercsek által függetlenül előállítható max. grádiens amplitudó a három fő tengelyirányban (x,y,z), külön-külön, a maximumként megadott FOV-ra (mT/m) minimum 44 mT/m
	

	
	A különböző grádienstekercsek által függetlenül előállítható maximális grádiens slew rate (grádiens változási sebesség) a három fő tengelyirányban (x,y,z), külön-külön a maximumként megadott FOV-ra (T/m/s) min 200 T/m/s
	

	
	Maximum FOV x,y irány (mm) minimum 500 mm 
	

	
	Grádiens duty cycle (%)100%
	

	
	Linearitás (max. deviancia 30 cm DSV, %) maximum 2%
	

	
	Szekvencia sebesség paraméterei
	 

	
	Grádiens echo szekvenciák (pl. FLASH) minimális TE időparamétere 128x128 akvizíciós mátrix esetén, parallel gyorsítás nélküli 2D felvétel maximum 0,7 ms
	

	
	Grádiens echo szekvenciák (pl. FLASH)  minimális TE időparamétere 128x128 akvizíciós mátrix esetén, parallel gyorsítás nélküli 3D felvétel maximum 0,35 ms
	

	
	Minimális echo-spacing 2D EPI szekvenciák használatánál, 128x128 akvizíciós mátrix esetén, parallel gyorsítás nélkül maximum 0,45 ms
	

	
	Steiskal-Tanner típusú single shot diffúzió súlyozott képi szekvencia minimum TE ideje (SSh DWI, b=1000, 128x128 akvizíciós mátrix,ms) maximum 50 ms
	

	
	RF tekercsek
	 

	
	A rendszerhez egyidejűleg csatlakoztatható vizsgáló tekercsek száma min. 2 db
	

	
	Min. 32 csatornás koponyatekercs
	

	
	Adó/vevő koponyatekercs 
	

	
	Páciensasztalba integrált phased-array tekercs pl. gerincvizsgálatokhoz
	 

	
	Neurovaszkuláris tekercs 
	

	
	Nagy felbontású testtekercs
	

	
	Perifériás vaszkuláris tekercs, vagy + 1 nagy felbontású testtekercs
	

	
	Általános célú flexibilis tekercs kis méretű 
	

	
	Pediátriai gerinctekercs
	

	
	Pediátriai testtekercs
	

	
	Dedikált térdtekercs
	

	
	Dedikált válltekercs
	

	
	RF rendszer
	 

	
	A digitális jelátalakítás a scanner szobán belül, közel a tekercsekhez történik
	

	
	A digitális jelátalakítás az (adó)-vevő tekercsekben integráltan történik
	

	
	A-D konverterek mintavevő frekvenciája minimum 80 MHz
	

	
	RF vevőcsatornák sávszélessége min. 1MHz
	

	
	Amennyiben nem direkt digitalizáció történik a tekercs szintjén, úgy a független RF vevőcsatornák száma minimum 32
	

	
	RF vevő rendszer dinamika tartománya

Minimum 165 db
	

	
	Paralell gerjesztő RF impulzusok páciens/testrész adaptív generálása 
	

	
	RF adó ADC bitmélység, min. 16 bit
	

	
	Parallel képalkotás
	

	
	Parallel képalkotási metódus neve Kérjük megadni!
	

	
	Elérhető maximális valós gyorsítási faktor (összehasonlítva a parallel képalkotás nélküli protokollal) min. 3
	

	
	Szekvenciák, klinikai vizsgálatok
	 

	
	Recalled EPI szekvencia
	

	
	2D multi echo gradient EPI (egy akvizíción belül)
	

	
	2D arterial spin labelling
	

	
	Pseudocontinues ASL (PCASL)
	

	
	SWI
	

	
	Inversion recovery preparation 
	

	
	DWI 
	

	
	DTI traktográfia
	

	
	Diffúziós mérési irányok száma minimum 128
	

	
	Perfúziós/diffúziós képalkotás
	

	
	MR-angiográfia
	

	
	T1 súlyozott GRE légzésvisszatartott vizsgálat zsír elnyomással és anélkül (SPAIR, in-opp phase stb.)
	

	
	T2 súlyozott GRE (HASTE, TSE, EPI) légzésvisszatartott vizsgálat zsír elnyomással és anélkül (SPAIR, in-opp phase stb.)
	

	
	T1 súlyozott vezérelt szabad légzéses vizsgálatok in-opp phase 
	

	
	T2 súlyozott (HASTE, TSE, EPI) vezérelt szabad légzéses vizsgálatok zsír elnyomással és anélkül (SPAIR, in-opp phase stb.)
	

	
	Single shot TSE alapú protokollok MRCP és MR urográfiához
	

	
	Dinamikus protokollok mozgáskorrekcióval pl. dinamikus máj vizsgálatához
	

	
	Izotropikus T2 súlyozott 3D protokollok medencei tumor kereséséhez
	

	
	Nagy felbontású T1 és T2 protokollok medence  vizsgálatához
	

	
	Pediátriai neurológiai képalkotás
	

	
	Magnetization transfer contrast (MTC), poszt-kontraszt T1-súlyozott képalkotás:
	

	
	Single Voxel Proton spectroszkópia és analízis
	

	
	Teljes test vizsgálat (angio, DWI)
	

	
	Dixon tipusú víz/zsír szeparáció
	

	
	Koponya mozgási műtermék kiküszöbölése
	

	
	Mozgási műtermék kiküszöbölése hasi vizsgálatoknál
	

	
	Légzésmonitor
	

	
	EKG
	

	
	Pulzusszenzor
	

	
	2 db MR leletező munkaállomás
	

	
	Másodlagos szelet rekonstrukció (MPR)
	

	
	Cine megjelenítés
	

	
	MIP és MPvR vagy MinIP
	

	
	3D SSD (felületi megjelenítés)
	

	
	Dinamikus kiértékelés (kontrasztanyag-idő függvény)
	

	
	3D VRT (térfogati megjelenítés)
	

	
	MR diffúzió analízis
	

	
	MR perfúzió analízis
	

	
	MR spektroszkópia analízis
	

	
	Ér analízis
	

	
	MR kompatíbilis kontrasztanyag injektor
3T kompatibilis rendszer, a megajánlott rendszerrel együttműködve
	

	
	Kétfejes
	

	
	Dugattyús rendszerű
	

	
	Vezeték nélküli működés
	

	
	Akkumulátoros működtetésre legyen alkalmas
	

	
	Injektálási profil száma min. 80 db
	

	
	Max. injektálási volumen Min. 65 ml + 100 ml
	

	
	Kontrasztanyag injektálási volumen 1 ml lépcsőben Min. 1-200 ml
	

	
	Injektálási nyomás 1 bar-os lépcsőben Min. 5-20 bar
	

	
	Flow rate Min. 0,1-10 ml/s
	

	
	Injektálási fázis programozhatósága Min. 6 db
	

	
	Véna nyitvatartási funkció
	

	
	Töltési sebesség Min. 1-5 ml/sec
	

	
	Fázis késleltetés Min. 1-250 sec
	

	
	MR kompatibilis altatógép
	

	
	Általános tulajdonságok
	

	
	Gurulóállvány min. 2db fékezhető kerékkel
	

	
	Központi fék a könnyebb pozicionálás érdekében, megléte előny
	

	
	Vaporizátor csatlakozóhely, min. 2 db.
	

	
	Tároló fiók (integrált), min. 3 db.
	

	
	Írópult, vagy kihúzható írólap
	

	
	Gáztömlők központi gázhoz, fali csatlakozóval
	

	
	Központi gázcsatlakozás (O2, N2O, AIR)
	

	
	Altatógáz elszívó rendszer
	

	
	Váladékszívó, tartállyal
	

	
	Sevoflurane vaporizátor
	

	
	Műtét közben is cserélhető, egyszer-használatos szódatartállyal használható
	

	
	MRI környezetben, 3 T (tesla) erősségű mágneses erőtérben kompatibilis
	

	
	Gyermekek és felnőttek altatására
	

	
	Integrált hálózati elosztó
	

	
	Akkumulátoros üzemmód, min. 45 perc
	

	
	Integrált FiO2 mérés
	

	
	Fűtött légzőrendszer megléte vagy bővítési lehetősége
	

	
	Biztonsági lélegeztetés (frissgáz áramlás mechanikusan állítható)
	

	
	Légzőrendszer pozíciónálható a gép mindkét oldalára, megléte előny
	

	
	Elektronikus meghajtás, megléte előny
	

	
	Kezelőfelület
	

	
	Altatógép saját színes képernyővel rendelkezik
	

	
	Magyar nyelvű szoftver és kezelőfelület
	

	
	Vészindítás lehetősége
	

	
	Lélegeztetés
	

	
	Manuális
	

	
	Spontán
	

	
	Térfogatvezérelt
	

	
	Nyomásvezérelt
	

	
	Nyomástámogatás
	

	
	SIMV/PS
	

	
	Félig nyílt légzőkör csatlakozás
	

	
	Dinamikus compliance kompenzáció
	

	
	Légzési térfogat beállítási tartománya, min. 20-1400 ml
	

	
	Nyomáshatárolás beállítható
	

	
	Légzési frekvencia beállítási tartománya, min. 5-60/perc
	

	
	I:E arány tartománya, min. 4:1-1:4
	

	
	Maximális belégzési áramlás, min. 85 1/perc
	

	
	Belégzési nyomás (P insp), min. 5-60 H2O cm
	

	
	PEEP állítható, min. 4-20 H2O cm
	

	
	O2 átöblítés
	

	
	Nyomáshatároló APL szelep
	

	
	Low flow (<1 liter) és Minimal flow (<0,5 liter)
	

	
	Monitorozás
	

	
	Perctérfogat (MV)
	

	
	Tidal Volume
	

	
	Nyomások (csúcs, átlag, PEEP)
	

	
	Légúti nyomás-idő görbe
	

	
	Kilégzett O2 koncentráció
	

	
	Tartozékok
	

	
	Hálozati kábelek
	

	
	1-1-1db O2, N2O és Lev. Csatolótömlő
	

	
	1 db Anesztetikus gázelszívó tömlő, min. 3m
	

	
	1 db integrált szívó, tartozékokkal
	

	
	2 db sterilezhető tartály szívóhoz
	

	
	1 db felnőtt tesztüdő
	

	
	10 db gyermek e.h 3m-es légzőkör
	

	
	10 db felnőtt e.h. 3m-es légzőkör
	

	
	1 db sevoflurane vaporizátor
	

	
	MR kompatibilis monitor
	

	
	Alapkövetelmények
	

	
	Hagyományos gurulós, kocsis kivitel
	

	
	400 Gauss kompatibilitás
	

	
	CE jel megléte
	

	
	Színes LCD/TFT, min. 12” képátmérő
	

	
	Egyidejűleg megjeleníthető valós idejű görbék, csatornák száma, min. 4
	

	
	Egyidejűleg megjeleníthető paraméter ablakok száma, min. 5
	

	
	Általános tulajdonságok
	

	
	Hálózati táplálás, 
230 V AC, 50 Hz
	

	
	Magyar nyelvű részletes használati utasítás
	

	
	Újszülött, gyermek és felnőtt üzemmód
	

	
	Akkumulátoros üzemidő min. 6 óra
	

	
	MR kompatibilis felnőtt és gyerek tartozékkészlet
	

	
	Mért paraméterek és értékek
	

	
	EKG
	

	
	Vezeték nélküli EKG modul EKG paraméter méréséhez
	

	
	Standard elvezetések I, II, III, AVR, AVL, AVF
	

	
	MR környezet specifikus EKG szűrők
	

	
	EKG mérési tartomány. Kéük megadni
	

	
	EKG paraméter mérése vezeték nélküli modul segítségével, megléte előny
	

	
	SpO2
	

	
	Vezeték nélküli SpO2 modul az SpO2 paraméter méréséhez
	

	
	Szaturáció mérési tartomány. Kérjük megadni
	

	
	SpO2 paraméter mérése vezeték nélküli modul segítségével
	

	
	NBP (Nem invazív vérnyomásmérés)
	

	
	Oszcillometriás mérési elv
	

	
	Manuális és automata mérésindítás
	

	
	Szisztolés, Diasztolés és Átlag nyomás értékének kijelzése
	

	
	NBP mérési tartomány. Kérjük megadni
	

	
	CO2 mérés lehetősége
	

	
	Az MR kompatibilis monitor opcionálisan CO2 paraméter méréssel bővíthető
	

	
	Légzés (Resp.) mérés lehetősége
	

	
	Az MR kompatibilis monitor opcionálisan Resp. paraméter méréssel bővíthető
	

	
	Riasztások:
	

	
	Többszintű, egymástól jól elkülöníthető vizuális és akusztikus riasztás
	

	
	Riasztási határértékek felhasználó által, az összes mért paraméterre külön-külön beállíthatók (alsó, felső)
	

	
	Riasztás hangereje állítható
	

	
	Adattárolás
	

	
	Trendek a következő paraméterekre: HR, NBP, SpO2
	

	
	Grafikus trend megjelenítés
	

	
	Egyéb tulajdonságok
	

	
	A megajánlott MR kompatibilis monitor, MR vizsgáló helységben működő, nem MR kompatibilis ismétlőkijelzővel  bővíthető és bővített, megléte előny
	


Kelt>

	______________________________

	(kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)


Kelt>

	______________________________

	(kötelezettségvállalásra jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)


[image: image1.emf]
dr. Nagy-Zvér Ildikó
Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szakértő
� Amennyiben nem közös ajánlattételről van


� A nettó ajánlati ár (vételár) mindösszesen tartalmazza valamennyi, a műszaki leírásban meghatározott eszköz (termék) vételárát, a nyertes ajánlattevő a nettó vételáron felül további díjra, költségre nem jogosult.





� Az ajánlatkérő tájékoztatása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot is be kell nyújtani az ajánlatban. 


A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerint közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani.





� A Bizottság szervezeti egységei az elektronikus ESPD-szolgáltatást díjmentesen bocsátják az ajánlatkérő szervek, a közszolgáltató ajánlatkérők, a gazdasági szereplők, az elektronikus szolgáltatók és más érdekelt felek rendelkezésére.


� Ajánlatkérő szervek részére: vagy az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Előzetes tájékoztató, vagy Szerződési hirdetmény. Közszolgáltató ajánlatkérők részére: az eljárást megindító felhívásként alkalmazott Időszakos előzetes tájékoztató, Szerződési hirdetmény, vagy a Minősítési rendszer meglétéről szóló hirdetmény


� A vonatkozó hirdetmény I. szakaszának 1.1 pontjából átmásolandó Információ. Közös közbeszerzés esetén kérjük feltüntetni minden résztvevő beszerző nevét.


� Lásd a vonatkozó hirdetmény 11.1.1 és 11.1.3 pontját.


� Lásd a vonatkozó hirdetmény 11.1.1 pontját.


� Kérjük, ismételje meg a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információt, ahányszor szükséges.


� Lásd a Bizottság 2003. május 6-i ajánlását a mikro-, kis és középvállalkozások meghatározásáról (HL L 124., 2003.5.20., 36. o.). Ez az információ csak statisztikai célból szükséges. Mikrovállalkozás: olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegföösszege nem haladja meg a 2 millió eurót. Kisvállalkozás: olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma és/vagy éves mérlegföösszege nem haladja meg a 10 millió eurót; Középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely nem mikro- és nem kisvállalkozás, és amely 250-nél kevesebb főt foglalkoztat, és amelynek éves forgalma nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43 millió eurót.


� Lásd a szerződési hirdetmény N1.1.5. pontját.


� Azaz fő célja a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű személyek szociális és szakmai beilleszkedése.


� A hivatkozások és a minősítés, ha van ilyen, a tanúsításon szerepelnek.


� Nevezetesen egy csoport, konzorcium, közös vállalkozás vagy hasonló részeként.


� Pl. a minőség-ellenőrzésben részt vevő műszaki szervezetek esetében: IV. rész C szakasz, 3. pont.


� A szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat (HL L 300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.


� Az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemről szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192., 2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az ajánlatkérő szerv (közszolgáltató ajánlatkérő) vagy a gazdasági szereplő nemzeti jogában meghatározott korrupciót is.


� Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 316., 1995.11.27., 48. o.)


� A terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L 164., 2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett kerethatározat 4. cikke szerinti, bűncselekményre való felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet.


� A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint.


� Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint.


� Kérjük, szükség szerint ismételje.


� Kérjük, szükség szerint ismételje.


� Kérjük, szükség szerint ismételje.


� A 2014/24/EU irányelv 57. cikke (6) bekezdését végrehajtó nemzeti rendelkezésekkel összhangban.


� Az elkövetett bűncselekmény jellegét figyelembe véve (egyszeri, ismételt, szisztematikus ...) a magyarázatnak tükröznie kell e megtett intézkedések megfelelőségét.


� Kérjük, szükség szerint ismételje.


� Lásd a 2014/24/EU irányelv 57. cikkének (4) bekezdését.


� E közbeszerzés alkalmazásában a nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban vagy a 2014/24/EU irányelv 18. cikke (2) bekezdésében hivatkozottak szerint


� Lásd a nemzeti jogot, a vonatkozó hirdetményt vagy a közbeszerzési dokumentumokat.


� Ezt az információt nem kell megadni abban az esetben, ha az a)-f) pontokban fölsorolt esetek valamelyikében a gazdasági szereplők kizárását a nemzeti jog kötelezővé tette az eltérés lehetősége nélkül abban az esetben, ha a gazdasági szereplő mindazonáltal képes a szerződés teljesítésére.


� Adott esetben lásd a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatározásait.


� A nemzeti jogban, a vonatkozó hirdetményben vagy a közbeszerzési dokumentumokban jelzettek szerint.


� Kérjük, szükség szerint ismételje.


� Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a IV. rész tekintetében elegendő kizárólag az ebben a rovatban feltett kérdésre válaszolni. Amennyiben az ajánlattevő ezzel a lehetőséggel él, akkor a IV. rész A., B., C. és D. pontját nem kell kitölteni.


� Ajánlatkérő tájékoztatja T. Gazdasági szereplőket, hogy az „A: Alkalmasság szakmai tevékenység végzésére” szakasszal kapcsolatban alkalmassági feltételt nem írt elő, így ezen szakasz kitöltése nem kell.


� A 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében leírtak szerint egyes tagállamok gazdasági szereplőinek egyes esetekben az adott mellékletben meghatározott egyéb követelményeknek is meg kell felelniük.


� Ajánlatkérő felhívja T. Gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az ajánlati felhívás III.1.2. pontjában foglaltakra figyelemmel, csak a 2a) pontot és adott esetben a 2b) pont második sorát és a 3) pontot, továbbá a 4) pontot kell kitölteni, vagy elegendő ha a Kbt. 67. § (2) bekezdése, valamint a 321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozatot csatolja az érintett rész vonatkozásában.


� Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.


� Csak amennyiben a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok lehetővé teszik.


� Pl. az eszkzk s a forrsok arnya.


� Pl. az eszkzk s a forrsok arnya.


� Krjk, szksg szerint ismtelje.


� Ajánlatkérő felhívja T. Gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az ajánlati felhívás III.1.2. pontjában foglaltakra figyelemmel, csak a 2a) pontot és adott esetben a 2b) pont második sorát és a 3) pontot, továbbá a 4) pontot kell kitölteni, vagy elegendő ha a Kbt. 67. § (2) bekezdése, valamint a 321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozatot csatolja az érintett rész vonatkozásában.


� Az ajánlatkérő szervek nem több, mint öt évet írhatnak elő, és elfogadhatnak öt évnél régebbi tapasztalatot.


� Az ajánlatkérő szervek nem több, mint három évet írhatnak elő, és elfogadhatnak három évnél régebbi tapasztalatot.


� Vagyis minden megrendelőt fel kell sorolni, és a listának tartalmaznia kell mind a közületi, mind pedig a magánmegrendelőket az érintett szállítások vagy szolgáltatások tekintetében.


� Azon szakemberekre és műszaki szervezetekre vonatkozóan, akiket/amelyeket nem közvetlenül a gazdasági szereplő vállalkozása alkalmaz, ám akik/amelyek kapacitását a gazdasági szereplő igénybe veszi, a II. rész C szakaszában meghatározottak szerint, külön-külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell kitölteni.


� A vizsgálatot az ajánlatkérő szerv vagy - amennyiben az utóbbi ezt jóváhagyja - nevében a szállító/szolgáltató székhelye szerinti ország egy erre illetékes hivatalos szerve végezheti el.


� Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a gazdasági szereplő úgy határozott, hogy a szerződés egy részére alvállalkozói szerződést köt, és az alvállalkozó kapacitásait igénybe veszi annak a résznek a teljesítéséhez, akkor kérjük, hogy mindegyik ilyen alvállalkozóra nézve külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot töltsön ki, lásd a fenti II. rész C szakaszát.


� Ajánlatkérő felhívja T. Gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a „D: Minőségbiztosítási rendszerek és környezetvédelmi vezetési szabványok” szakasszal kapcsolatban a felhívásban követelményeket nem határozott meg, így ezen részt nem kell kitölteni.


� Ajánlatkérő felhívja T. Gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az V. részt nem kell kitölteni.


� Kérjük, egyértelműen adja meg, melyik elemre vonatkozik a válasz.


� Kérjük, szükség szerint ismételje.


� Kérjük, szükség szerint ismételje.


� Feltéve, hogy a gazdasági szereplő megadta a szükséges információt (interneteim, a kibocsátó hatóság vagy testület, a dokumentáció pontos hivatkozási adatai), amely ezt lehetővé teszi az ajánlatkérő szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkérő számára. Amennyiben szükséges, ehhez csatolni kell a hozzáférésre vonatkozó jóváhagyást.


� A 2014/24/EU irányelv 59. cikke (5) bekezdése második albekezdésének nemzeti végrehajtásától függően.





2
1

