### Alarmorganisation

Bei folgenden Zwischenfällen ist sofort Alarm zu schlagen, um möglichen Beschädigungen der Tennishalle vorzubeugen:

- Keines der beiden Gebläse läuft und die Tennishalle beginnt sich langsam zu senken

- Nur das Notgebläse läuft (lautes Dieselmotorengeräusch)

- Beide Gebläse laufen (Überdruck)

- Zwischenfälle wie defekte Scheiben der Drehtür, Löcher in der Aussenhülle, Druckabfall aus unbekannten Gründen, defekte Lampen

- Eingedrückte Aussenhülle durch Schneelast

- Temperatur unter 12°C (Heizung womöglich defekt)

### Massnahmen

- BEIM SCHNELLSENKEN DER TENNISHALLE DIESE SOFORT VERLASSEN !!

- Wenn sich die Tennishalle langsam senkt, alle aufstehenden Gegenstände wie Uhr, Kleiderständer, Trennetzposten flach legen und die Tennishalle danach verlassen

- Bitte Licht ausschalten und die Tennishalle umgehend verlassen

- Drehtüre so schliessen, dass die 4 Bürstenbänder dichten (siehe Instruktion an Türe)

- Kontaktperson 1, bei Abwesenheit Kontaktperson 2 usw. aufbieten und das Personal vom Aquacenter informieren.
Bitte vor Ort bleiben, bis die erste Fachperson erscheint.

- Theo Berchtold       079 642 62 66

- Pius von Rotz          079 406 08 25

Der Club dankt Ihnen, dass Sie dazu beitragen, teure Schäden an unserer Tennishalle zu vermeiden und so weit als möglich Energie zu sparen.