ALARMORGANISATION
Bei folgenden Zwischenfällen ist sofort Alarm zu schlagen, um möglichen Beschädigungen der Tennishalle vorzubeugen:
· Keines der beiden Gebläse läuft und die Tennishalle beginnt sich langsam zu senken
· Nur das Notgebläse läuft (lautes Dieselmotorengeräusch)
· Beide Gebläse laufen (Überdruck)
· Zwischenfälle wie defekte Scheiben der Drehtür, Löcher in der Aussenhülle, Druckabfall aus unbekannten Gründen, defekte Lampen
· Eingedrückte Aussenhülle durch Schneelast
· Temperatur unter 12°C (Heizung womöglich defekt)
MASSNAHMEN
· BEIM SCHNELLSENKEN DER TENNISHALLE DIESE SOFORT VERLASSEN !!
· Wenn sich die Tennishalle langsam senkt, alle aufstehenden Gegenstände wie Uhr, Kleiderständer, Trennetzposten flach legen und die Tennishalle danach verlassen
· Bitte Licht ausschalten und die Tennishalle umgehend verlassen
· Drehtüre so schliessen, dass die 4 Bürstenbänder dichten (siehe Instruktion an Türe)
· Kontaktperson 1, bei Abwesenheit Kontaktperson 2 usw. aufbieten und das Personal vom Aquacenter informieren.
Bitte vor Ort bleiben, bis die erste Fachperson erscheint.
1.   Theo Berchtold       079 642 62 66
2.   Pius von Rotz          079 406 08 25
Der Club dankt Ihnen, dass Sie dazu beitragen, teure Schäden an unserer Tennishalle zu vermeiden und so weit als möglich Energie zu sparen.























